# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭锦旗经济开发区生活用水保障工程

建设单位：鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司（盖章）

编制日期：二〇二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭锦旗经济开发区生活用水保障工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-150625-99-01-125117 |  |  |
| 建设单位联系人 | 武建军 | 联系方式 | 13848570665 |
| 建设地点 | 配水厂位于杭锦旗伊和乌素苏木；配水管网前段位于杭锦旗伊和乌素苏木；配水管网后段位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南项目区）。 |  |  |
| 地理坐标 | 配水厂及管网起点坐标：E：108 度 24 分 30.621 秒，N：40 度 7 分 37.889 秒 管网终点中心坐标：E：108 度 30 分 49.855 秒，N：40 度 1 分 49.565 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-94自来水生产和供应工程461-全部 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2890.86 | 环保投资（万元） | 115 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 136580 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2023年6月25日，取得《内蒙古自治区生态环境厅关于〈内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉的审查意见》（文号内环审〔2023〕41号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区成立于2021年7月，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗，依据内蒙古自治区工业和信息化厅2022年2月23日发布的《内蒙古自治区开发区审核公告目录》，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区由独贵塔拉产业园（北区）、独贵塔拉产业园（南区）、新能源产业园组成。规划核准面积为2282.67hm2，其中独贵塔拉产业园（北区）核准面积830.73hm2，独贵塔拉产业园（南区）核准面积924.26hm2，新能源产业园核准面积527.68hm2。 本项目为独贵塔拉产业园（南区）生活用水保障工程，为园区基础配套设施，符合园区规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为园区生活用水保障工程，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中限制类、淘汰类、鼓励类项目，为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。 2.选址合理性分析 本项目利用盐厂水源地1口深井，通过新建配水厂及配水管网，为内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）提供生活用水。其中，配水厂位于杭锦旗伊和乌素苏木，配水管网前段位于杭锦旗伊和乌素苏木，配水管网后段位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）。 盐场水源地，取水水源为自备水源井地下水，现状机电井已建成，成井时间为2020年，井深为300米、井径为225毫米，水源井位于伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，坐标为东经108°24′30.134″，北纬40°7′38.182″。水源井取水含水层为白垩系碎屑岩类裂隙孔隙水，单井出水量约1879.9m3/d。工业园区工业大道南侧，锦六路以东地区水源地，经水质检测，该区域水源均受到不同程度污染，不符合生活饮用水水质标准。故选用盐场水源地作为本次供水工程水源。水源井取水手续正在同步办理中。 根据杭锦旗自然资源局出具的《关于杭锦旗经济开发区生活用水保障工程项目土地性质的说明》，该宗地未划入杭锦旗生态保护红线，未划入杭锦旗永久基本农田，在杭锦旗城镇开发边界内。 项目区周边交通便利，运距较短，便于施工所用原辅材料的运输；区域生态环境质量在施工结束后基本不变；本项目施工期产生的废气、废水、噪声和固体废弃物，在采取相应环保措施后，可实现达标排放；项目运营期不产生废气、废水、固废，对周边环境影响较小。本项目对管网临时占用区域采取植被恢复措施。 本项目配水厂厂界500m范围内无居民等环境敏感点分布。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区等生态保护红线。管网运输生活用水，不会对周边地表水体产生影响。综上，项目选址合理。 3.“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。 本项目为内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）生活用水保障工程，经调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目的建设符合生态保护红线的要求。 综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”，故项目所在区域为达标区域。 本项目为园区生活用水保障工程，项目运营期不产生废气、废水、固废，对周边环境影响较小。本项目施工期产生的废气、废水、噪声和固体废弃物，在采取相应环保措施后，可实现达标排放，对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目不属于高污染、高能耗产业类型，且生产规模较小。本项目资源利用包括水、电、土地，项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目共涉及3类环境管控单元，分别为1个优先保护单元，环境管控单元名称为杭锦旗-水土保持生态功能重要区域，管控单元编码为ZH15062510002；1个重点管控单元，环境管控单元名称为鄂尔多斯独贵塔拉工业园区，管控单元编码为ZH15062520001；1个一般管控单元，环境管控单元名称为杭锦旗一般管控区，管控单元编码为ZH15062530001。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置详见附图1。 表1-1项目与区域生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性分析; 备注. ZH15062510002; 杭锦旗-水土保持生态功能重要区域; 优先保护 单元; 空间布局约束; 1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草等成果。 2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。; 1.本项目为园区生活用水保障工程，不涉及节水灌溉和雨水集蓄利用，不涉及垦殖和放牧，不涉及对能源和矿产资源的开发，不涉及退耕还林、退牧还草等。 2.本项目不涉及生态保护红线。; 符合; 配水管网中段. ZH15062520001; 鄂尔多斯独贵塔拉工业园区; 重点管控单元; 污染物排放管控; 1.矿井水、中水回用率达到90%以上。实施石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。强化焦化废水深度处理，区域内焦化废水必须全收集、全处理、全回用。; 1.本项目为园区生活用水保障工程，不涉及矿井水、中水回用等。; 符合; 配水管网后段. ZH15062530001; 杭锦旗一般管控区; 一般管控单元; 空间布局约束; 永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目不涉及占用永久基本农田。; 符合; 配水站、配水管网前段. 资源利用效率; 提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。; 本项目是园区生活用水保障工程，不属于农业及相关项目。. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 杭锦旗经济开发区位于杭锦旗，开发区包含2个园区--3个基地，分别为独贵塔拉产业园北项目区、独贵塔拉产业园南项目区、新能源产业园。 近几年杭锦旗工业产业步入发展上升的轨道，实现资源和能源的节约，实现循环经济将现状零散的工业集中发展。而独贵塔拉工业园区的建立，有利于在一定范围内形成产业集聚，有利于承接市区转移的工业，改变该区域工业基础薄弱的现状，有利于扩大企业规模，提高企业的市场竞争力。独贵塔拉产业园南项目区已初具规模，入驻企业已有十多家，但园区宿舍楼和孵化大厦供水工程尚未形成系统，管网系统建设不全面，生活给水工程建设严重滞后，与园区的社会和经济发展很不协调，成为园区发展的瓶颈。随着开发区快速发展，产业的丰富化与规模化，为更多的人提供了多样的就业选择，吸引更多的人到园区工作、居住，并且加快了园区的进一步发展。同时当大量的服务人口与产业人口的进入，也反射出公共服务设施的严重缺乏问题，因此，为更好地解决园区人员生活问题，提出建设开发区给水设施。 现在园区实现多水源供水：独贵塔拉产业园北项目区采用黄河取水经亿利配水厂处理供水；新能源产业园采用锡尼镇配水厂供水，独贵塔拉产业园南项目区各企业现采用自备井供水。目前独贵塔拉工业园南项目区没有生活用水水源及统一供水管网等供水设施，部分企业各自打自备井供给生活用水，水量及水质均无法保证。另伊泰办公生活区集中宿舍居住职工较多，因缺乏生活给水系统，生活极其不便，对园区发展造成不利影响。为了保障饮水安全、保护地下水资源、推动城市可持续发展以及遵守相关法规和政策要求，独贵塔拉产业园南项目区企业自备井被要求封井，采用集中供水方式。 本项目利用盐厂水源地1口深井，通过新建配水厂及配水管网，为内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）提供生活用水。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中的“94自来水生产和供应工程461—全部”，需要编制环境影响报告表。因此，鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司第一时间进行现场踏勘、必要的现状监测及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2.项目基本情况 项目名称：杭锦旗经济开发区生活用水保障工程 建设单位：鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司 建设性质：新建 项目投资：本项目总投资为2890.86万元，其中环保投资115万元，占总投资的4.0%。 建设地点：配水厂位于杭锦旗伊和乌素苏木，配水管网前段位于杭锦旗伊和乌素苏木，配水管网后段位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）。项目拐点坐标见表2-1，地理位置见附图2。 表2-1 项目拐点坐标 点号; 经度; 纬度; 点号; 经度; 纬度. 配水厂; J91; 108°32′2.99526″; 40°1′51.01421″. J184; 108°24′29.69207″; 40°7′36.90777″; J92; 108°31′55.83553″; 40°1′45.97386″. J1; 108°24′28.14742″; 40°7′38.28269″; J93; 108°31′55.82032″; 40°1′44.01731″. J2; 108°24′29.80965″; 40°7′39.38307″; J94; 108°31′54.90470″; 40°1′43.36923″. J3; 108°24′31.35429″; 40°7′38.00814″; J95; 108°32′6.75281″; 40°1′33.57556″. 配水管线; J96; 108°32′6.70649″; 40°1′33.54244″. J4; 108°24′30.84404″; 40°7′37.67036″; J97; 108°31′54.85821″; 40°1′43.33625″. J5; 108°24′38.03412″; 40°7′29.19523″; J98; 108°31′23.90853″; 40°1′21.33363″. J6; 108°24′37.61418″; 40°7′28.77030″; J99; 108°31′58.70028″; 40°0′52.38632″. J7; 108°24′37.07420″; 40°7′28.20177″; J100; 108°31′58.65383″; 40°0′52.35332″. J8; 108°24′36.69839″; 40°7′27.80098″; J101; 108°30′49.84493″; 40°1′49.59407″. J9; 108°24′35.83593″; 40°7′26.85770″; J102; 108°29′44.26329″; 40°1′2.98306″. J10; 108°24′35.22162″; 40°7′26.15655″; J103; 108°29′12.05927″; 40°1′29.75713″. J11; 108°24′34.92322″; 40°7′25.81755″; J104; 108°28′46.14607″; 40°1′11.22001″. J12; 108°24′33.76971″; 40°7′24.53426″; J105; 108°28′46.10298″; 40°1′11.25561″. J13; 108°24′33.19996″; 40°7′23.89019″; J106; 108°29′12.06263″; 40°1′29.82597″. J14; 108°24′32.75901″; 40°7′23.39376″; J107; 108°29′44.26679″; 40°1′3.05179″. J15; 108°24′32.37891″; 40°7′22.97110″; J108; 108°30′14.29861″; 40°1′24.39987″. J16; 108°24′32.07226″; 40°7′22.62261″; J109; 108°30′4.55922″; 40°1′32.49840″. J17; 108°24′31.37163″; 40°7′21.84453″; J110; 108°30′4.60567″; 40°1′32.53142″. J18; 108°24′26.18506″; 40°7′16.05329″; J111; 108°30′14.34505″; 40°1′24.43288″. J19; 108°24′23.29506″; 40°7′12.83550″; J112; 108°30′49.80197″; 40°1′49.62977″. J20; 108°24′22.45790″; 40°7′11.89312″; J113; 108°30′15.06767″; 40°2′18.47044″. J21; 108°24′21.86625″; 40°7′11.23044″; J114; 108°29′58.84733″; 40°2′31.99762″. J22; 108°24′21.56598″; 40°7′10.89272″; J115; 108°29′27.94819″; 40°2′10.02926″. J23; 108°24′20.96067″; 40°7′10.21768″; J116; 108°29′27.90523″; 40°2′10.06496″. J24; 108°24′20.85050″; 40°7′10.09118″; J117; 108°29′27.98148″; 40°2′10.11918″. J25; 108°24′20.11577″; 40°7′9.26932″; J118; 108°29′11.73313″; 40°2′22.22624″. J26; 108°24′19.08981″; 40°7′8.12299″; J119; 108°29′1.23575″; 40°2′30.16493″. J27; 108°24′18.20557″; 40°7′7.13551″; J120; 108°28′38.49100″; 40°2′47.02839″. J28; 108°24′16.89241″; 40°7′5.67165″; J121; 108°28′8.21899″; 40°3′9.67985″. J29; 108°24′15.56418″; 40°7′4.18417″; J122; 108°27′44.98290″; 40°3′26.95107″. J30; 108°24′14.48803″; 40°7′2.98243″; J123; 108°27′37.49209″; 40°3′32.50660″. J31; 108°24′13.43295″; 40°7′1.79858″; J124; 108°27′29.64568″; 40°3′38.73589″. J32; 108°24′12.58305″; 40°7′0.84343″; J125; 108°27′27.45199″; 40°3′40.72613″. J33; 108°24′12.07050″; 40°7′0.27267″; J126; 108°27′21.90553″; 40°3′46.04988″. J34; 108°24′8.72355″; 40°6′56.54271″; J127; 108°27′13.30697″; 40°3′54.36729″. J35; 108°24′7.45419″; 40°6′55.12632″; J128; 108°27′1.72350″; 40°4′5.77369″. J36; 108°24′6.88307″; 40°6′54.48619″; J129; 108°26′56.21722″; 40°4′11.24343″. J37; 108°24′5.97818″; 40°6′53.47641″; J130; 108°26′48.85016″; 40°4′18.52767″. J38; 108°24′5.46797″; 40°6′52.90042″; J131; 108°26′39.33895″; 40°4′27.74592″. J39; 108°24′4.66910″; 40°6′52.00667″; J132; 108°26′27.63866″; 40°4′39.20391″. J40; 108°24′4.11882″; 40°6′51.39447″; J133; 108°26′19.05059″; 40°4′47.59551″. J41; 108°24′3.27985″; 40°6′50.45536″; J134; 108°26′9.72522″; 40°4′56.51307″. J42; 108°24′2.55719″; 40°6′49.64622″; J135; 108°26′3.13629″; 40°5′2.99765″. J43; 108°24′1.68720″; 40°6′48.67545″; J136; 108°25′57.04580″; 40°5′9.40170″. J44; 108°24′0.74056″; 40°6′47.61636″; J137; 108°25′53.32591″; 40°5′14.74993″. J45; 108°24′0.21738″; 40°6′47.04020″; J138; 108°25′49.37039″; 40°5′22.51795″. J46; 108°25′34.71417″; 40°5′51.45661″; J139; 108°25′46.29738″; 40°5′28.31626″. J47; 108°25′42.63289″; 40°5′35.79215″; J140; 108°25′42.57381″; 40°5′35.77465″. J48; 108°25′46.35627″; 40°5′28.33413″; J141; 108°25′34.66157″; 40°5′51.42630″. J49; 108°25′49.42920″; 40°5′22.53597″; J142; 108°24′0.13077″; 40°6′47.02986″. J50; 108°25′53.38351″; 40°5′14.77032″; J143; 108°24′0.68846″; 40°6′47.64403″. J51; 108°25′57.09954″; 40°5′9.42763″; J144; 108°24′1.63499″; 40°6′48.70299″. J52; 108°26′3.18682″; 40°5′3.02696″; J145; 108°24′2.50498″; 40°6′49.67375″. J53; 108°26′9.77485″; 40°4′56.54326″; J146; 108°24′3.22762″; 40°6′50.48286″. J54; 108°26′19.10015″; 40°4′47.62577″; J147; 108°24′4.06664″; 40°6′51.42204″. J55; 108°26′27.68845″; 40°4′39.23395″; J148; 108°24′4.61692″; 40°6′52.03424″. J56; 108°26′39.38866″; 40°4′27.77604″; J149; 108°24′5.41567″; 40°6′52.92786″. J57; 108°26′48.89996″; 40°4′18.55770″; J150; 108°24′5.92590″; 40°6′53.50386″. J58; 108°26′56.26725″; 40°4′11.27322″; J151; 108°24′6.83085″; 40°6′54.51371″. J59; 108°27′1.77349″; 40°4′5.80353″; J152; 108°24′7.40197″; 40°6′55.15384″. J60; 108°27′13.35670″; 40°3′54.39737″; J153; 108°24′8.67138″; 40°6′56.57030″. J61; 108°27′21.95502″; 40°3′46.08019″; J154; 108°24′12.01835″; 40°7′0.30027″. J62; 108°27′27.50085″; 40°3′40.75705″; J155; 108°24′12.53083″; 40°7′0.87095″. J63; 108°27′29.69262″; 40°3′38.76855″; J156; 108°24′13.38067″; 40°7′1.82604″. J64; 108°27′37.53682″; 40°3′32.54102″; J157; 108°24′14.43579″; 40°7′3.00994″. J65; 108°27′45.02686″; 40°3′26.98605″; J158; 108°24′15.51196″; 40°7′4.21170″. J66; 108°28′8.26306″; 40°3′9.71475″; J159; 108°24′16.84020″; 40°7′5.69919″. J67; 108°28′38.53504″; 40°2′47.06331″; J160; 108°24′18.15337″; 40°7′7.16306″. J68; 108°29′1.27990″; 40°2′30.19976″; J161; 108°24′19.03760″; 40°7′8.15053″. J69; 108°29′11.77734″; 40°2′22.26103″; J162; 108°24′20.06354″; 40°7′9.29684″. J70; 108°29′28.02800″; 40°2′10.15226″; J163; 108°24′20.79806″; 40°7′10.11845″. J71; 108°30′50.58699″; 40°3′8.83517″; J164; 108°24′20.90825″; 40°7′10.24499″. J72; 108°30′50.62996″; 40°3′8.79946″; J165; 108°24′21.51373″; 40°7′10.92022″. J73; 108°29′58.89378″; 40°2′32.03064″; J166; 108°24′21.81396″; 40°7′11.25790″. J74; 108°30′50.62996″; 40°3′8.79946″; J167; 108°24′22.40560″; 40°7′11.92057″. J75; 108°29′58.89378″; 40°2′32.03064″; J168; 108°24′23.24281″; 40°7′12.86300″. J76; 108°30′15.11415″; 40°2′18.50344″; J169; 108°24′26.13289″; 40°7′16.08087″. J77; 108°30′49.86990″; 40°1′49.64494″; J170; 108°24′31.31948″; 40°7′21.87213″. J78; 108°30′58.94112″; 40°1′42.10095″; J171; 108°24′32.01996″; 40°7′22.65005″. J79; 108°31′23.96459″; 40°1′59.87361″; J172; 108°24′32.32659″; 40°7′22.99853″. J80; 108°31′24.00752″; 40°1′59.83789″; J173; 108°24′32.70677″; 40°7′23.42127″. J81; 108°30′58.98406″; 40°1′42.06523″; J174; 108°24′33.14759″; 40°7′23.91755″. J82; 108°31′23.86559″; 40°1′21.36934″; J175; 108°24′33.71743″; 40°7′24.56173″. J83; 108°31′54.83844″; 40°1′43.38844″; J176; 108°24′34.87090″; 40°7′25.84497″. J84; 108°31′55.75723″; 40°1′44.03875″; J177; 108°24′35.16909″; 40°7′26.18374″. J85; 108°31′55.77243″; 40°1′45.99538″; J178; 108°24′35.78372″; 40°7′26.88524″. J86; 108°32′2.96882″; 40°1′51.06154″; J179; 108°24′36.64676″; 40°7′27.82915″. J87; 108°32′4.46861″; 40°1′51.14222″; J180; 108°24′37.02290″; 40°7′28.23030″. J88; 108°32′10.80035″; 40°1′55.63174″; J181; 108°24′37.56334″; 40°7′28.79932″. J89; 108°32′10.84324″; 40°1′55.59599″; J182; 108°24′37.95671″; 40°7′29.19736″. J90; 108°32′4.49518″; 40°1′51.09490″; J183; 108°24′30.79562″; 40°7′37.63831″. 建设内容及规模：本项目在盐厂水源地1口深井处，新建配水厂1座，供水能力为1300m3/d。建设500m3清水池1座、送水泵房和吸水间1座、加氯间1座。新建配水管网总长度为28.16km，管径为DN110~DN280。其中DN280给水管13058m，DN200给水管6150m；DN160给水管2371m；DN110给水管6584m。建设消火栓井113个，排气井11座，阀门井52座，排泥井10座。 配水管网穿越盐湖1处，穿越公路3处，采用拉管穿越方式。 项目组成见表2-2。 表2-2 项目建设内容组成一览表 类别; 项目; 内容; 备注. 主体工程; 水源井; 利用盐厂水源地1口深井，水源井坐标：E108°24′30.134″，N40°7′38.182″，出水量满足供水要求。; 利旧. 配水厂; 占地面积2910m2，供水能力为1300m3/d。建设500m3清水池1座、送水泵房和吸水间1座、加氯间1座。; 新建. 配水管网; 总长度为28.16km，材质为PE管，管径为DN110~DN280。其中DN280给水管13058m，DN200给水管6150m；DN160给水管2371m；DN110给水管6584m。; 新建. 辅助工程; 配套设施; 建设消火栓井113个，混凝土模块，规格：直径为1500mm； 排气井11座，混凝土模块，规格：直径为1200mm； 阀门井52座，混凝土模块，规格：直径为1200mm； 排泥井10座，混凝土模块，规格：直径为1200mm。; 新建. 公用工程; 供水; 由盐厂水源地1口深井提供。; /. 供电; 由项目地所在村子的电网引入。; /. 供暖; 安装壁挂防水温控型电暖器，冬季采用电暖器供暖。; /. 环保工程; 废气; 施工期：施工现场设置围挡，施工场地内易产生扬尘的物料堆置须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，施工期间对道路扬尘进行洒水抑尘、汽车尾气及运输粉尘采取控制车速、合理采取密封运输方式。; 新建. 运营期：项目运营期无废气产生。; /. 废水; 施工期：施工作业废水经过沉淀池沉淀回用；输水管网试压后，废水从管内排出，进入下一段管网循环使用，试压结束后，废水直接用于施工场地洒水降尘。不设施工营地，施工人员生活废水依托园区现有污水管网。; 新建. 运营期：项目运营期无生产废水产生。在管线最低点设排泥井，为方便事故时排水，事故排水用水泵抽至四周绿地。; /. 噪声; 施工期：合理安排施工作业时间，优先选用高效低噪声设备，减少高噪声设备同时作业；进出车辆合理安排，尽量减少鸣笛。; /. 运营期：选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。; /. 固废; 施工期：建筑垃圾外运至当地政府指定地点存放处置。废弃土石方用于周边场地平整。少量生活垃圾依托园区环卫部门进行处理。施工人员的生活垃圾集中收集后，交当地环卫部门进行处置。; /. 运营期：项目运营期间无固废产生。; /. 生态环境; （1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，配水管网施工作业带为7m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。 （2）管沟开挖应分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失。保存的表土应用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。 （3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。 （4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留的植物进行保留。对确实不能避免破坏的植物，要切实减轻对植物的破坏。 （5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员滥捕乱猎等现象。 （6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为133370m2，恢复后的植被覆盖率不低于现状。; 新建. 3.项目占地情况 本项目总占地面积为136580m2，其中配水厂、消火栓井、排气井、阀门井、排泥井为永久占地，占地面积约为3210m2；根据初步设计，配水管网临时占地约为133370m2。 项目林草手续同步办理中，项目总占地面积13.6580公顷，占用林地面积3.0662公顷（灌木林地1.8376公顷，乔木林地0.6557公顷，其他林地0.5729公顷），占用草地面积5.3644公顷（天然牧草地4.8619公顷，其他草地0.0588公顷，人工牧草地0.4437公顷）。 项目占地情况见下表。 表2-3 工程占地情况一览表 单位：m2 序号; 名称; 单位; 面积; 占地类型. 永久占地; 临时占地. 1; 配水厂; m2; 2910; /; 天然牧草地. 2; 配水管网; m2; /; 133370; 林地、草地、交通运输用地、工业用地、公用设施用地、其他土地等。. 3; 消火栓井、排气井、阀门井、排泥井; m2; 300; /; 工业用地. 合计; m2; 3210; 133370; /. 4.土方工程 工程土石方开挖中，在满足主体设计要求的前提下尽量减少开挖量，以减少对地面的扰动。配水厂挖方量700m3，填方量700m3，挖方用作周围场地低洼处回填，挖填平衡；配水管网工程挖方量164000m3，填方量1640000m3，挖方用于管沟回填及平整场地，无弃方。 表2-4 本项目土石方平衡一览表 项目; 单位; 数量; 土石方去向. 配水厂; 挖方; m3; 700; 挖方用作周围场地低洼处回填，挖填平衡。. 填方; m³; 700. 配水管网; 挖方; m3; 164000; 挖方用于管沟回填及平整场地，无弃方。. 填方; m3; 164000. 5.工程设计及工程量 5.1配水厂 （1）设计流量 配水厂设计规模为1300m3/d，考虑6%的自用水量，则设计流量为1378m3/d。送水泵房设计流量按高日高时流量确定，时变化系数取1.3，则送水泵房设计流量为54 m3/h。 （2）总平面设计 配水厂主要构筑物有：送水泵房、加氯间、吸水井、清水池等。总用地面积2910m2。水源井输水管接入水厂后，通过三通与两格清水池分别连通，清水池进水管设检修阀门。清水池设一根出水管，连接新建吸水井，再经泵房水泵加压后供用户，主要负责向园区内生活区加压供水。泵房出水管上设有电磁流量计和电动蝶阀。站区设有DN100消防及生活给水管，设地下式消火栓井。 （3）清水池设计 配水厂内清水池的作用有两个，满足园区用水量逐时变化的要求和储存消防用水，同时考虑事故时的安全储水量。本次设计清水池总容积取高日供水量的约40%，即500m3，为了便于检修，清水池分两格独立运行，单格容积250m3。清水池采用半地下式，池顶覆土50cm保温，池底内部距地面4.0米。 （4）送水泵房设计 送水泵房的作用是将加入消毒液后的原水送往配水管网，使供水压力及流量达到使用要求。 泵房内设置立式单级离心泵2台，1用1备。Q=54m3/h，H=143m，N=37kW，均变频，预留一个泵位。 （5）吸水井设计 设钢筋混凝土吸水井1座，吸水井有效容积为V=210m3，平面尺寸为14.0×3.0m，按最大一台泵5min设计流量值进行核算，满足规范要求。 （6）加氯间设计 为了预防二次污染和保持配水管网的余氯量，应设消毒系统。本设计在配水厂设置次氯酸钠消毒系统，因本工程加氯量较少，同时经调查当地采购成品次氯酸钠较方便，本工程采用采购成品次氯酸钠进行消毒的方式。 次氯酸钠最大投加量为2mg/l，接触消毒时间>30min。设备连续运行，根据出水检测余氯调节加氯量。 设备配置：次氯酸钠卸料泵1台，加药计量泵2台，1用1备，并设次氯酸钠成品储罐Φ1330，V=2m3，2个。 表2-5 配水厂设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 离心泵; 台; 2; Q=54m3/h ， H=143m. 2; 多功能水泵控制阀; 个; 2; DN150. 3; 电动葫芦; 套; 1; Q=2T. 4; 次氯酸钠卸料泵; 套; 1; Q=15 m3/h ， H=10m. 5; 次氯酸钠加药泵; 套; 2; Q=10L/h ，H=30m. 6; 次氯酸钠储罐; 个; 2; V=2m³. 5.2配水管网及配套设施 本工程主要为园区内企业提供生活供水，本次方案设计在入驻企业及生活区主要市政道路敷设配水管网，管网直径按园区给水规划确定为DN110~DN280。配水管网采用PE100给水管，热熔连接。 在压力输水管网的隆起点上，设置能自动进排气阀，用以排除管网内部积聚的空气，并在管网需要检修、放空时进入空气，保持排水通畅；同时在产生水锤时可使空气自动进入，避免产生负压；在输水管网及配水管网高点设置排气阀门井，在每个检修管段的最低点设泄水阀井，在横向或纵向转弯处、三通处、检修阀门处，设置支墩或拖拉墩。 配水管网除按规范要求设置排气阀、泄水阀、检修阀门外，还按照应急管理局的要求，在部分主街道路口设置消防水鹤。 配水管网及配套设施主要工程量如下。 表2-6 配水管网及配套设施主要工程量 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 闸阀; DN110; 个; 20. 2; PE短管; DN110; 个; 40. 3; 法兰盘; DN110; 个; 40; 钢制. 4; 阀门井; φ1200; 个; 52; 12SS508-24. 5; 排泥阀井; φ1200; 个; 10; 12SS508-24. 6; 湿井; φ1200; 个; 10; 12SS508-24. 7; 全焊三通; DN110×75; 个; 4; PE. 8; 闸阀; DN75; 个; 10. 9; PE短管; DN75; 个; 20. 10; 法兰盘; DN75; 个; 20. 11; 单盘三通; DN110×110; 个; 36; PE. 12; 消火栓; SA100/65-1.0; 个; 113. 13; 消火栓井; φ1500; 个; 113; 12SS508-24. 14; 90°焊接弯头; DN110; 个; 1; PE. 15; 支墩; DN110/90°水平弯管支墩; 个; 1; 10S505-89. 16; 排气阀井; φ1200; 个; 11; 12SS508-24. 17; 排气阀; DN50; 个; 11; KP型快速排气阀. 18; 单盘三通; DN110×50; 个; 4; PE. 19; 闸阀; DN50; 个; 4. 20; 90°焊接弯头; DN20; 个; 1; PE. 21; 支墩; DN200/90°水平弯管支墩; 个; 1; 10S505-89. 22; 异径管; DN200×110; 个; 2; PE. 23; 闸阀; DN200; 个; 23. 24; PE短管; DN200; 个; 46. 25; 法兰盘; DN200; 个; 46; 钢制. 26; 单盘三通; DN200×110; 个; 55. 27; 排气阀; DN65; 个; 5; KP型快速排气阀. 28; 单盘三通; DN200×65; 个; 5; PE. 29; 闸阀; DN65; 个; 5. 30; 全焊三通; DN200×110; 个; 5; PE. 31; 消防水鹤; DN150; 个; 4; 13S201-43. 32; 全焊三通; DN200×75; 个; 4; PE. 33; 全焊三通; DN200×200; 个; 4; PE. 34; 全焊三通; DN110×110; 个; 2; PE. 35; 全焊三通; DN200×160; 个; 2; PE. 36; 闸阀; DN160; 个; 9. 37; PE短管; DN160; 个; 18. 38; 法兰盘; DN160; 个; 18; 钢制. 39; 单盘三通; DN160×50; 个; 7; PE. 40; 闸阀; DN50; 个; 7. 41; 单盘三通; DN160×110; 个; 11; PE. 42; 全焊三通; DN160×75; 个; 2; PE. 43; 全焊三通; DN160×110; 个; 1; PE. 44; 45°焊接弯头; DN160; 个; 4; PE. 45; 支墩; DN160/45°水平弯管支墩; 个; 4; 10S505-90. 46; 支墩; DN200/45°水平弯管支墩; 个; 1; 10S505-90. 47; 45°焊接弯头; DN200; 个; 1; PE. 48; 22.5°焊接弯头; DN200; 个; 2; PE. 49; 支墩; DN200/22.5°水平弯管支墩; 个; 2; 10S505-91. 50; 11.25°焊接弯头; DN200; 个; 2; PE. 51; 支墩; DN200/11.25°水平弯管支墩; 个; 2; 10S505-91. 52; 聚乙烯PE100管; DN280; 米; 13058; 输水1.6MPa-配水1.0MPa. 53; 聚乙烯PE100管; DN200; 米; 6150; 1.0MPa. 54; 聚乙烯PE100管; DN160; 米; 2371; 1.0MPa. 55; 聚乙烯PE100管; DN110; 米; 6584; 1.0MPa. 5.3穿越公路、盐湖的施工方式 本项目穿越公路、盐湖段考虑采用定向钻拉管施工方式。根据设计图纸，确定钻进轨迹，采用旋转钻进方式，逐步推进钻头，同时调整钻进方向，确保钻头按照预定轨迹前进。钻头到达预定位置后，进行扩孔和清孔，确保管道顺利穿越。将PE管装至井口，采用电熔连接或热熔连接等方式进行管道连接。管道连接完成后，进行回填土方，分层夯实，确保管道稳定。按照设计要求，对管道进行水压试验，确保管道强度和密封性。 6.公用工程 （1）给排水 本项目无生产用水和生活用水需求。 （2）供电 本项目供电由所在村子电网引入。 （3）供热 厂房安装壁挂防水温控型电暖器，冬季采用电暖器供暖。 7.劳动定员 本项目为无人值守站点，由鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，全年生产天数为365天。 8.平面布置合理性分析 项目占地面积136580m2，分为配水厂、配水管网及配套设施。 配水厂主要构筑物有送水泵房、加氯间、吸水井、清水池等。总用地面积2910m2。水源井输水管接入水厂后，通过三通与两格清水池分别连通，清水池进水管设检修阀门。清水池设一根出水管，连接新建吸水井，再经泵房水泵加压后供用户，主要负责向园区内生活区加压供水。在园区入驻企业及生活区主要市政道路敷设配水管网，配水管网总长度为28.16km，管径为DN110~DN280。 总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期的工艺流程及产污节点 本项目施工过程主要包括：施工场地平整、配水管网及配套设施的建设和配水厂工程的建设。在施工过程中会产生扬尘、噪声、固体废弃物和废水等污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-1。 场地平整 配水管网及配套设施 配水厂 GNS GNWS GNWS 竣工验收 G—废气 W—废水 N—噪声 S—固体废物 图2-1 施工工艺流程及产污环节图 二、运营期的工艺流程及产污环节 本项目为园区生活用水保障工程，项目运营期不产生废气、废水、固废，仅在配水厂运行过程中产生噪声。 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序 1.施工期主要污染工序 （1）废气：施工扬尘、施工车辆和机械燃油尾气。 （2）废水：主要为施工人员生活污水、施工废水。 （3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 （4）固废：主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 2.运营期主要污染工序： （1）废气：运营期不产生废气。 （2）废水：运营期不产生废水。在管线最低点设排泥井，为方便事故时排水，事故排水用水泵抽至四周绿地。 （3）噪声：主要为配水厂运行过程中产生的噪声。 （4）固废：项目运营期间无固废产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。 项目所在区域为达标区域。 2.声环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不开展声环境质量现状监测。 3.地下水、土壤 参考《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，对照导则附录A，本项目属于“143、自来水生产和供应工程”中的“全部”，报告表属于项目类别中的“Ⅳ类”，可不开展地下水环境影响评价。参考《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，对照导则附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于项目类别中的“Ⅳ类”，可不开展土壤环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，以确保项目的可持续发展。本项目不存在土壤及地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 4.生态环境质量现状 根据项目地实际情况，项目区生态环境现状如下： （1）鄂尔多斯市生态功能区划 按照鄂尔多斯市生态功能分区，全市根据自然地貌单元的特征划分为11个生态功能区，即土默特平原灌溉农业生态功能区、毛乌素沙地植被防风固沙生态功能区、鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区、西鄂尔多斯草原化荒漠沙漠化控制生态功能区、西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、库布齐沙地东段沙地植被防风固沙生态屏障功能区、准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区、西鄂尔多斯四合木及半日花生物多样性保护生态功能区、库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区、黄河沿岸农田生态功能区、河套平原灌溉生态功能区。项目所在区域为西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区。区域生态功能区划图见附图4。 （2）生态环境现状 本次生态环境现状调查采用了现场调查与遥感解译结合的方式，遥感影像数据源为2024年7月19日CBERS-04A多光谱数据假彩色合成，分辨率为10米。遥感影像图见附图5。 （3）土地利用类型 项目生态评价范围确定为管网两侧外延300m，参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中土地资源分类标准，根据实地调查和遥感卫星影像，项目评价区土地利用类型见附图6。 表3-1 评价区土地利用现状统计结果 一级类; 二级类; 面积（ha）; 占评价区面积的%. 林地; 乔木林地; 94.07; 5.53%. 灌木林地; 161.91; 9.53%. 草地; 天然牧草地; 662.82; 39.00%. 其他草地; 206.25; 12.14%. 住宅用地; 农村宅基地; 1.27; 0.07%. 交通运输用地; 公路用地; 24.29; 1.43%. 农村道路; 13.74; 0.81%. 城镇村道路; 50.16; 2.95%. 水域及水利设施用地; 湖泊水面; 40.53; 2.38%. 坑塘水面; 0.72; 0.04%. 内陆滩涂; 8.92; 0.52%. 工矿仓储用地; 工业用地; 257.05; 15.12%. 公共管理与公共服务用地; 公用设施用地; 0.16; 0.01%. 耕地; 水浇地; 114.19; 6.72%. 特殊用地; 殡葬用地; 0.41; 0.02%. 其他土地; 裸土地; 44.89; 2.64%. 沙地; 18.21; 1.07%. 合计; 1699.60; 100.00%. （4）植被分布类型 结合实际调查和遥感解译结果，对项目区及评价区内植被类型特征进行统计。评价区内无国家或地方重点野生保护植物。项目评价区植被类型见附图7，植被类型现状结果统计见表3-2。 表3-2评价区植被类型现状统计结果 一级类; 二级类; 斑块（个）; 面积（ha）; 占评价区面积的%. 人工（或经人工改造）植被; 樟子松群落; 23; 72.12; 4.24%. 杨树群落; 10; 21.94; 1.29%. 锦鸡儿群落; 3; 90.81; 5.34%. 农田; 7; 114.19; 6.72%. 自然植被; 沙蒿群落; 41; 358.03; 21.07%. 白刺群落; 4; 71.10; 4.18%. 芦苇、拂子茅、碱茅等植物群落; 12; 57.38; 3.38%. 白刺-沙蒿群落; 9; 65.83; 3.87%. 戈壁针茅群落; 2; 26.77; 1.57%. 沙蒿-戈壁针茅群落; 5; 61.31; 3.61%. 狭叶锦鸡儿-戈壁针茅群落; 3; 96.04; 5.65%. 戈壁针茅-杂类草群落; 6; 110.11; 6.48%. 一年生植物群落; 15; 83.04; 4.89%. 芨芨草群落; 2; 10.56; 0.62%. 非植被; 居民点; 4; 1.27; 0.07%. 农村道路; 13; 13.74; 0.81%. 公路; 2; 24.29; 1.43%. 城镇村道路; 4; 50.16; 2.95%. 湖泊; 1; 40.53; 2.38%. 工厂企业; 23; 256.13; 15.07%. 输电塔; 2; 0.16; 0.01%. 墓地; 2; 0.41; 0.02%. 裸地; 6; 44.89; 2.64%. 坑塘水面; 2; 0.72; 0.04%. 季节性河流; 3; 8.92; 0.52%. 光伏电厂; 1; 0.92; 0.05%. 裸沙; 8; 18.21; 1.07%. 合计; 213; 1699.60; 100.00%. （5）野生动物分布情况 该区域的野生动物组成比较简单，种类较少。评价区内野生动物主要有蒙古兔、沙鸡、雉鸡等，这些动物具有一定的生态经济价值。评价区范围内典型的草原动物主要优势种有草兔、刺猬、草原黄鼠、五趾跳鼠、长爪沙鼠、草原沙蜥、沙鸡和石鸡等，评价区内无国家或地方重点野生保护动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 由现场调查可知，本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，不涉及重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。不涉及风景名胜区、世界文化和自然遗产地、天然林、基本草原、永久基本农田等敏感区。除本项目水源井外，项目所在区域内没有饮用水源保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-3及附图8。 表3-3 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对厂址; 人数; 保护级别. 坐标; 方位; 距离（m）. 环境空气; 散户1; 108°24′44.927" 40°7′25.468"; 管网E; 198; 2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。. 散户2; 108°24′21.231" 40°7′14.156"; 管网W; 61; 2. 散户3; 108°26′31.992" 40°4′22.821"; 管网W; 211; 2. 散户4; 108°26′38.172" 40°4′24.669"; 管网W; 55; 2. 项目配水厂厂界外500m范围内大气环境敏感目标. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类和2类标准。. 地下水; 除本项目水源井外，厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。. 生态环境; 管网外扩300m范围内植被、野生动植物生境、土地利用。; 维持现有功能。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.环境质量标准 （1）环境空气质量 项目区大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 二级标准限值. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60μg/m3; 150μg/m3; 500μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 40μg/m3; 80μg/m3; 200μg/m3. 可吸入颗粒物（PM10）; 70μg/m3; 150μg/m3; /. 颗粒物（PM2.5）; 35μg/m3; 75μg/m3; /. 臭氧（O3）; /; 160μg/m3; 20μg/m3. 一氧化碳（CO）; /; 4 mg/m3; 10 mg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200μg/m3; 300μg/m3; /. （2）声环境质量 配水厂及靠近配水厂的配水管网声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，位于园区内的配水管网声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 项目; 标准类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 配水厂及靠近配水厂的配水管网; 1类标准; 55; 45. 位于园区内的配水管网; 2类标准; 60; 50. （3）地下水环境质量 项目所在区域地下水环境评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表3-6地下水质量标准 指标; PH; 氟化物; 总硬度; 硫酸盐; 砷; 镉; 氨氮; 硫化物. 单位; --; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 标准值; 6.5~8.5; ≤1.0; ≤450; ≤250; ≤0.01; ≤0.005; ≤0.5; ≤0.02. 指标; 菌落总数; 总大肠 菌群; 溶解性总固体; 挥发酚; 汞; Cr6+; 氯化物; Na. 单位; CFU/ml; CFU/100mL; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 标准值; ≤100; ≤3; ≤1000; ≤0.002; ≤0.00 1; ≤0.05; ≤250; ≤200. 2.污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。 表3-7 大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 排放标准值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值. （2）噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期配水管网基本无噪声产生，配水厂噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。 表3-8 噪声排放标准一览表 时期; 噪声限值Leq [dB（A）]; 排放标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。 |
| 总量控制指标 | 无。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目施工期主要分析配水厂工程、配水管网敷设及其他附属设施建设施工产生的生态影响。 从施工过程分析，工程建设期环境影响因素主要来自配水管网敷设施工过程中的施工作业带的清理、管沟的开挖、布管、管道穿越工程等施工活动中施工机械、车辆、人员踩踏等对土壤扰动、土地利用功能和自然植被等的破坏，工程占地对土地利用类型的影响。此外，施工期间各种机械、车辆排放的废气和噪声、施工期间产生的固体废物、管网试压产生的废水、施工人员的生活污水等，也将对环境产生一定的影响。 1.生态环境 1.1生态环境影响 （1）工程占地影响分析 项目林草手续同步办理中，项目总占地面积13.6580公顷，占用林地面积3.0662公顷（灌木林地1.8376公顷，乔木林地0.6557公顷，其他林地0.5729公顷），占用草地面积5.3644公顷（天然牧草地4.8619公顷，其他草地0.0588公顷，人工牧草地0.4437公顷）。 本工程占地面积为136580m2，其中永久占地3210m2，主要是配水厂工程占地以及管网附属建筑物占地；配水厂工程占地面积2910m2，永久占地类型为天然牧草地；管网附属建筑物主要是消火栓井、排气井、阀井、排泥井，总占地面积约300m2，永久占地类型为工业用地。临时占地主要是输水管网施工占地，临时占地面积约为133370m2，临时占地类型为林地、草地、交通运输用地、工业用地、公用设施用地、其他土地等。施工生产生活区租赁园区闲置办公楼，不新增临时占地。 配水厂工程建设永久占地由原来的天然牧草地被各类人工构造物长期取代，这部分占地的土地利用类型将发生彻底的改变。本项目临时占地不可避免地会对原有地表造成破坏，导致原有土壤－植被自然体系受到影响或瓦解，从而影响土地的原有使用功能。建设单位应在施工结束后及时对临时占地区域采取植被恢复措施，尽可能减小施工对临时占地带来的影响。本项目临时占地在施工期结束后进行土地整治，在临时占地区域进行植被绿化，绿化物种应优先选择适宜当地生长的品种。随着施工期的结束，工程占地的影响将会逐渐减弱。施工期临时占地对土地利用的影响较小。 （2）植被的影响 建设期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成植被破坏甚至死亡。工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。工程对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，其中配水厂对植被的影响呈片状分布，管网的影响则呈线状分布。从工程类别的影响来看，配水厂及管网附属建筑物为永久占地，占地面积3210m2，原有植被全部遭到破坏；管网为临时占地，占地面积约为133370m2，估计原有植被破坏面积可占到80%以上，其中大部分在2～3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3～5年时间。根据生态解译结果，项目占地范围内一半以上为草地，占地范围内主要影响的植被为沙蒿、针茅、杂类草群落等。工程占地范围内破坏的植被均为区内的常见种或广布种，不会对当地植物群落的种类组成产生影响，也不会造成植物物种的消失。 （3）野生动植物生境影响 评价区野生动物资源不丰富，由于植被覆盖率较低、自然条件以及人类活动影响等原因，大型野生动物已经罕见，评价区没有珍稀、濒危野生动物栖息地分布。建设期工程建设占地，将剥离、清理、压占地表植被，直接导致动物栖息地的消失。随着开发规模的扩大，将会增加和扩大对野生动物栖息地的干扰程度和范围，使部分野生动物失去栖息场所。但建设期场地周围地区相似生境的栖息地较多，区域野生动物多为常见种，工程占地多为临时占地，经过3～5年可基本恢复原植被类型。总体看，工程建设对动物栖息地的影响是可以接受的。建设期人为活动和施工噪声将对施工区及周围一定范围内的野生动物的活动和栖息造成一定程度的干扰，迫使动物离开配水厂和管网沿线区域。但由于配水厂、管网施工面窄、范围小，且建设期较短，影响时间短，对野生动物影响是短暂的、临时的，随着施工期的结束，施工机械噪声对动物的影响将消失。总体看，工程建设不会使所在区域野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生变化，工程建设对动物影响的范围和程度是可以接受的。 （4）水土流失的影响 本项目水土流失主要为施工过程中由于施工扰动造成的水土流失。项目施工期间开挖和扰动地表，致使地表裸露、植被稀疏、土体松散，土壤抗蚀能力降低，在大风季节产生大量以风力侵蚀为主的水土流失，在雨季产生以水力侵蚀为主的水土流失。施工时应减少扰动面积，注意临时堆土的堆放及防护问题，合理选择施工季节，避免在大风多雨季节进行施工，减少水土流失的产生。 1.2生态环境保护措施 项目生态环境影响主要为施工占地、破坏植被、增加水土流失、影响区域景观等。根据生态解译结果，评价范围内植被类型包括非植被、人工（经人工改造的）植被和自然植被。为了减缓项目建设对区域生态环境的影响，项目采取的主要措施如下： ①建设施工过程中加强管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏，科学安排施工时间，避开雨期施工，以防水土流失。 ②管网施工过程采取分层开挖、分层堆放及分层回填，将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填恢复原土层，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。 ③施工严格控制在施工作业带边界线扰动范围内，剥离表土堆存在施工作业带范围内，减少临时占地。 ④在施工结束后，结合管网铺设区域植被类型，撒播种植沙蒿、针茅等当地物种，尽快复垦并恢复到与周围生态景观协调一致，生态恢复宽度应不小于施工作业宽度。 ⑤加强临时占地范围内植被恢复，宜选择种植生长快、郁闭早、根系发达、耐干旱、耐贫瘠、防护作用持久的优良植被。加强对管网回填区的绿化和抚育管理工作。及时在管网两侧及其所涉及区域进行植被恢复，提高植被覆盖率。 ⑥采用低噪声机械，减少噪声对周围动物的惊扰；加强施工人员管理，禁止人为故意干扰周围动物；同时，严格控制施工作业带宽度，进一步降低对周围动物影响。 根据工程生态保护恢复措施，项目生态恢复措施及实施计划见表4-1；典型生态保护措施平面布置图见图4-1。 表4-1 生态恢复措施及实施计划表 植被恢复地点; 植被恢复措施; 恢复时间. 管网施工区域; 临时占地撒播种植沙蒿、针茅等当地物种，进行植被恢复，恢复面积为133370m2。沙蒿、针茅草籽（1:1混播）按照30kg/hm2进行撒播。; 2026-2027年. 定期对管网恢复区的植被进行补种和抚育，提高植被覆盖度，植被覆盖度恢复到与周围生态景观协调一致。; 2027-2028年. 图4-1 典型生态保护措施平面布置示意图 项目建成后，临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，施工期对生态环境产生的影响在运营期将得到逐步恢复、改善。 2.废气 施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工车辆和机械燃油尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于场地清理、管沟开挖与填埋、土石方堆放等工程建设过程和车辆运输过程。 工程建设过程产生的施工扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。由于管网施工是逐段进行的，施工期较短，因此在加强管理的情况下，施工过程产生的扬尘较少。 管线两侧200米范围内共有3户村民住宅，最近距离为55m。本次环评要求施工过程中采取如下抑尘措施，将施工阶段产生的粉尘对管线两侧住户的影响将降至最低。 ①在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ②针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工的方法，缩短施工周期，减少施工现场的工作面积，减轻施工扬尘对环境的影响。 ③施工运输车辆采取加盖篷布等措施，以免车辆颠簸撒漏。 ④施工作业带两侧设置围挡措施。 采取以上措施后，对周围环境产生的影响较小，对管线两侧200米范围内村民的影响在可接受范围。 （2）施工车辆和机械燃油尾气 拟建项目在管沟开挖、顶管穿越等大型机械施工中，以柴油机为动力的施工车辆与机械在运转时会产生燃油尾气，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。由于燃油尾气含量较小，且施工现场均在野外，废气污染源具有间歇性和流动性，有利于大气污染物的消散。 本次环评要求施工过程中采取的具体机械车辆尾气防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高施工机械的正常使用率。 ②加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。 ③禁止使用废气排放超标的车辆。 由于该类源一般具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，且本项目所在地较空旷，地势开阔扩散条件良好，利于污染物扩散，经大气稀释扩散后，对项目周围环境空气质量影响较小。 3.废水 本项目施工废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 （1）生活污水 在项目建设期间施工人员会产生一定量的生活污水。根据项目施工情况，施工高峰期每天约30人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2020），参考农村居民用水定额60 L/（人·d），产污系数按0.8计，施工人员生活污水产生量为1.44 m3/d，施工期共产生生活污水388.8m3，参考典型生活污水水质，主要污染物浓度为COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N35mg/L、TP8mg/L。施工人员产生的生活污水依托园区污水处理系统，不外排，对周边环境影响较小。 - 施工废水 - 项目施工废水主要是施工作业废水和输水管网试压废水。 - ①施工作业废水：施工作业废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、清洗施工设备以及清洗机械车辆产生的废水，主要污染物为SS，浓度为1500～2500mg/L。施工场地内设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后循环利用，对周围地表水环境质量影响小。 - ②输水管网试压废水：输水管网施工期间，管网进行水压试验，会产生试压废水，主要污染物有SS。管网试压采用清洁水，试压作业分段进行，每段试压水排出后进入下一段管网循环使用，可减少水资源消耗。试压废水中主要污染物为悬浮物，试压结束后直接用于施工场地洒水抑尘，不会对项目区周边水环境产生不良影响。 - （3）对盐湖的影响 - 本项目穿越公路、盐湖段考虑采用定向钻拉管施工方式。根据设计图纸，确定钻进轨迹，采用旋转钻进方式，逐步推进钻头，同时调整钻进方向，确保钻头按照预定轨迹前进。钻头到达预定位置后，进行扩孔和清孔，确保管道顺利穿越。将PE管装至井口，采用电熔连接或热熔连接等方式进行管道连接。管道连接完成后，进行回填土方，分层夯实，确保管道稳定。按照设计要求，对管道进行水压试验，确保管道强度和密封性。本项目配水管网采用PE管，无需进行混凝土浇筑，管网穿越河道施工对盐湖的影响极小。 4.噪声 本项目施工期间主要噪声源为挖掘机、推土机、振动碾、蛙式夯实机等施工机械以及施工车辆，声压级一般在85～90dB（A）。施工期间主要噪声源的特点属于移动声源且分散。施工机械噪声源强见下表。 表4-2 施工机械产噪值一览表 序号; 设备名称; 噪声强度[dB（A）]. 1; 挖掘机; 90. 2; 推土机; 90. 3; 振动碾; 85. 4; 蛙式夯实机; 85. 本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）--预测点处的声压级，dB（A）； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB（A）； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m。 各种施工机械噪声经距离衰减后的预测结果见下表。 表4-3 施工噪声随距离的衰减情况 声级设备; 距离声源不同距离处的噪声值[dB（A）]. 10m; 30m; 50m; 70m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 70; 60.5; 56; 53.1; 50; 46.5; 44. 推土机; 70; 60.5; 56; 53.1; 50; 46.5; 44. 振动碾; 65; 55.5; 51; 48.1; 45; 41.5; 39. 蛙式夯实机; 65; 55.5; 51; 48.1; 45; 41.5; 39. 从计算结果可以看出：主要机械在10m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间噪声限值70dB（A），主要机械在70m以外时不超过夜间55dB（A）的标准。 管线两侧200米范围内共有3户村民住宅，最近距离为55m。根据表4-3，50m处各机械设备同时作业叠加噪声值为60.2dB（A）。经距离衰减、围墙阻隔后，在各机械设备同时作业的最不利条件下，55m处间噪声值小于60dB（A），故本项目施工期不会对管线两侧村民住宅声环境造成较大影响。 项目噪声源的主要控制措施有： （1）合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作； （2）加强各类施工设备的维护和保养，保持良好运转，降低噪声源强； （3）施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声； （4）对距高噪声设备较近的施工人员，应发放并要求戴保护耳塞或头盔等劳动保护设备；还应合理安排工作人员轮流操作高噪声的施工机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。 （5）项目管网施工带设置围挡设施，加强管理，尽量采用低噪声机械。 采取以上措施后，噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，项目对区域声环境及居民影响较小。 采用低噪声机械设备、合理安排施工时间，施工一般在白天进行，禁止夜间施工。项目周围50m范围内无声环境保护目标，施工噪声影响特点为短期性、暂时性。随着施工期的结束，影响也会随之结束。因此，施工期间的噪声影响是可以接受的。 5.固体废物 施工期产生的固体废物主要包括工程施工过程中产生的施工人员生活垃圾、建筑垃圾和弃方。 （1）施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计算，施工人数最多时为30人，本工程施工期生活垃圾的产生量为15kg/d。施工人员的生活垃圾集中收集，然后交当地环卫部门进行处置。 （2）建筑垃圾与弃土 施工期会产生少量废弃的碎砖、砼块等建筑垃圾和开挖的土石方，建筑垃圾集中收集后运送至当地政府部门指定地点。配水厂挖方量700m3，填方量700m3，挖方用作周围场地低洼处回填，挖填平衡；配水管网工程挖方量164000m3，填方量1640000m3，挖方用于管沟回填及平整场地，无弃方。 综上所述，项目施工期固废均得到妥善处理，对周边环境的影响相对较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.生态环境影响分析 项目建成后管网均敷设于地下，进行密闭输送，运营期无生态环境影响。项目建成后，临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，施工期对生态环境产生的影响在运营期将得到逐步恢复、改善。项目建成后需加强对植被恢复区植物的管护和抚育。播种后的翌年，对缺苗断垄处及时进行补播。追肥应在返青后到快速生长时进行，追肥后应立即灌水。种草三年内必须采取封育措施，严禁牲畜啃食、践踏。 2.大气环境影响分析 本项目运营期不涉及大气污染源排放。 3.水环境影响分析 本项目利用盐厂水源地1口深井，通过新建配水厂及配水管网，为内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）提供生活用水。 本项目为无人值守站点，由鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，不在项目区内产生生活污水。 项目运营期无生产废水产生。在管线最低点设排泥井，为方便发生事故时排水。本项目为生活用水供给工程，事故排水水质与现有地下水质相当。可用水泵抽至四周绿地，综合利用。 综上，本项目不会对区域地表水环境产生影响。 4.声环境影响分析 运营期配水管网基本无噪声产生，项目配水厂噪声污染主要来自离心泵等噪声，类比同类规模项目，其噪声级在70-80dB。根据本项目特点，本评价重点考虑噪声源至受声点的距离衰减和站点围护结构的屏蔽效应，忽略空气吸收、树木及其他地面效应。声级的计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的中点声源几何发散衰减的基本公式，计算公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 当多个噪声源同时存在时，总声级的计算公式为： 根据以上公式计算，在采取环评提出的降噪措施后，运营期项目各站点主要产噪设备对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-4。 表4-4 主要产噪设备对厂界噪声预测结果一览表 序号; 预测点位; 贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 达标情况. 1; 东厂界; 34.5; 昼间：55 夜间：45; 达标. 2; 南厂界; 36.3; 达标. 3; 西厂界; 30.9; 达标. 4; 北厂界; 28.5; 达标. 采取的降噪、防噪措施是通过厂区内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。由于本项目运营后对距离项目最近的环境敏感点噪声贡献值较小，建议生产企业定期维护设备，因此，本项目运营期不会对区域声环境质量产生明显影响，区域声环境质量将维持现状水平。 因此，采取以上措施后，本项目配水厂运营期不会对周围声环境产生明显影响。 5.固废环境影响分析 本项目运营期不设置办公区和生活区，运营期无生活垃圾产生。项目运营期间无固废产生。 6.环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2018）的要求，本项目不涉及环境风险物质，故不开展环境风险分析。 7.环境管理及监测计划 7.1环境管理 本工程的建设期会对周边区域环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争实现经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 （1）施工期的环境管理和监督 施工招标中对投标单位提出建设期间的环保要求。在施工设计文件中，应详细说明建设期应注意的环保问题，并严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期间环境管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家、地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。 ②制定本工程施工中的环境保护计划，并负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 ③组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规和知识的培训，以提高全体员工对文明施工的认识。加强人员教育，严格控制施工范围。施工结束后对施工扰动区及时进行绿化。 ④做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑤监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 ⑥监督施工单位加强施工噪声、施工扬尘及土地占用和植被保护等的管理。 （2）运行期间的环境管理和监督 建设单位的人员对工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： ①参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 ②检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 ③在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 7.2环境监测 在本项目的运行期间要进行环境监测工作，建议建设单位委托有监测资质的环境保护监测单位执行。本项目监测计划具体见下表。 表4-5为环境监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 配水厂厂界四周（东、南、西、北）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。. 8.环保投资 本项目总投资为2890.86万元，环保投资总计为115万元，占总投资的4.0%。项目环保投资一览表见表4-6。 表4-6 项目环保投资一览表 处理对象; 项目; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 施工区域设置硬质围挡；施工区定期洒水；施工场地内易产生扬尘的物料堆置须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施。; 10. 施工车辆和机械燃油尾气; 使用满足标准的施工机械和油品，做好设备的维修和养护。. 废水; 施工废水; 施工作业废水经过沉淀池沉淀回用，输水管网试压后，废水从管内排出，进入下一段管网循环使用，试压结束后，废水直接用于施工场地洒水降尘。; 3. 生活污水; 依托园区污水处理系统，不外排。; 0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。; 0. 建筑垃圾; 废弃建筑材料集中收集后运送至当地政府部门指定地点。; 0. 噪声; 施工噪声; 采用合理安排施工作业时间，优先选用高效低噪声设备，减少高噪声设备同时作业，进出车辆合理安排，尽量减少鸣笛。; 0. 运营期; 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。; 2. 生态; 水土流失、生态恢复; 本项目临时占地在施工期结束后进行土地整治，并实施进行植被绿化，绿化物种应优先选择适宜当地生长的品种，植被恢复面积为133370m2。; 100. 合计; 115. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 各类设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 无。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，配水管网施工作业带为7m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。 （2）管沟开挖应分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失。保存的表土应用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。 （3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。 （4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留的植物进行保留。对确实不能避免破坏的植物，要切实减轻对植物的破坏。 （5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员滥捕乱猎等现象。 （6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为133370m2，恢复后的植被覆盖率不低于现状。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境保护管理 加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保证其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2.竣工环保验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，满足区域环境功能区划要求，项目选址可行。本项目在严格落实本报告中提出的施工期和运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物可达标排放，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①