# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭锦旗殡仪馆项目

建设单位：杭锦旗民政局（盖章）

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭锦旗殡仪馆项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨曙光 | 联系方式 | 13847772206 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查 |  |  |
| 地理坐标 | E：108度39分16.898秒，N：39度45分37.601秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业中“122.殡仪馆、陵园、公墓” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 31456（不新增） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则如下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项评价. 大气; 排放废气中含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目废气排放污染物中有二噁英，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 不设置，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等，新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物是指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标是指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 由上表可以看出，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。 本项目位于锡尼镇巴音布拉格嘎查，所在地为优先保护单元。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目的建设符合生态保护红线的要求。 2025年9月17日，经杭锦旗自然资源局查询，本项目用地未划入杭锦旗生态保护红线，未划入杭锦旗永久基本农田，不在杭锦旗城镇开发边界内。 综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。根据现状监测数据可知，总悬浮颗粒物、汞满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值要求；氯化氢、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求；二噁英满足日本环境质量标准（2002年7月环境省告示第46号）要求。综上，项目区域环境空气质量较好。 本项目为殡仪馆建设项目，运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废物，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用包括水、电、土地，项目用水量、用电量和土地使用量相对较小，即项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为优先保护单元，环境管控单元名称为杭锦旗-水土保持生态功能重要区域，管控单元编码为ZH15062510002。 本项目与该单元的管控要求的符合性见下表： 表1-2 项目与区域生态环境准入清单相符性分析 内容; 管控要求; 符合性分析; 相符性. 空间布局约束; 1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草等成果。 2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。; 1.本项目为殡仪馆建设项目，不涉及节水灌溉和雨水集蓄利用，不涉及垦殖和放牧，不涉及对能源和矿产资源的开发，不涉及退耕还林、退牧还草等。 2.本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 2.选址合理性分析 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查，位于杭锦旗锡尼镇镇区西南侧8km处，距离城区较远，项目与西北侧G109直线距离0.6km，交通便利，水、电配套设施齐全。同时，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、生态敏感区或饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目厂址500m范围内无居民等敏感目标，且采取报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境影响较小。因此，本项目选址合理。 3.产业政策符合性分析 本项目为殡仪馆项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中限制类、淘汰类、鼓励类项目，为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 杭锦旗福寿龙陵园建于2010年，主要从事火化、殡葬服务，建设单位为杭锦旗民政局。2021年6月3日，成立杭锦旗殡仪馆（事业单位），负责杭锦旗殡仪馆（原杭锦旗福寿龙陵园）日常运营工作。 由于现有工程建成时间较早，殡葬服务设施不够完善。随着城市建设步伐的加快，杭锦旗人口数量在不断增加，社会人口老龄化发展接近高峰期，同时居民环保意识、文明意识也在逐步增强，选择公墓成为唯一合法的专业治丧场所的人数也在不断增加。为完善杭锦旗城市发展及完善城市设施，需新建一处符合规范的骨灰堂，并购置焚烧炉1台，用于焚烧祭奠用品。本项目由杭锦旗民政局负责建设，后期由杭锦旗殡仪馆负责运营。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“五十、社会事业与服务业”类中“122、殡仪馆、陵园、公墓”中的殡仪馆项目，需编制环境影响报告表。因此，杭锦旗民政局委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司第一时间进行现场踏勘、必要的现状监测及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2.现有工程概况 2.1现有项目环保手续履行情况 2010年6月，《鄂尔多斯市杭锦旗福寿龙陵园建设项目环境影响登记表》取得原杭锦旗环境保护局审批意见。项目建设殡葬服务区1400m2；商务办公区500m2；生活服务区550m2；公墓建设标准化网围栏4.62km；镇区至公墓柏油公路3.5km；防风林带150亩；园艺、景观林种植150亩。其中批复的火化机于2017年购置。 2019年7月，《杭锦旗福寿龙陵园建设项目环境影响登记表》进行备案。项目总占地面积152209.4m2。其中，建设公路面积30363.841m2；建设公墓面积106185.066m2；陵园硬化面积15660.493m2。 2.2现有项目建设情况 表2-1 现有工程建设内容组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 火化吊唁楼（原殡葬服务区）; 一栋1F，占地面积3000m2（75m×40m），内部设置6间告别厅、1间骨灰寄存室、1间停尸室、1间解剖室、1间技术资料室、1间物证保管室、1间家属等候室、1间火化车间等。火化车间共设置2台拣灰式火化机。. 公墓; 面积106185.066m2。. 储运工程; 柴油储罐; 采用柴油作为火化遗体的辅助燃料，项目设1个300L柴油储罐，为双层罐，置于火化车间旁边的储油室。同时储油室内的地面已进行重点防渗。. 道路及硬化; 镇区至公墓柏油公路3.5km，陵园硬化面积15660.493m2，建设公路面积30363.841m2。. 辅助工程; 办公住宿楼（原商务办公区、生活服务区）; 一栋2F，占地面积2800m2，内设办公区、餐饮区、住宿区。. 公用 工程; 给水工程; 项目用水由企业征地内现有水井提供，能保证项目正常用水需求。. 排水工程; 本项目生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。. 供电工程; 由当地电网供电。. 供暖工程; 冬季取暖采用电暖气。. 环保 工程; 废气; 遗体火化废气：本项目设置两台火化机，火化机燃烧废气经1套“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后经12m高排气筒排放。. 废水; 生活污水、餐饮废水、遗体处置废水、解剖废水、殡仪车辆清洗废水等暂存于化粪池（20m3）内，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。. 固废; 生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。. 除尘灰（含废活性炭）、除酸废渣集中收集至暂存间暂存，最终交有资质单位进行处置。. 噪声; 采用减振、消声、隔音等措施。. 防渗; 一般防渗区：采用玻璃钢化粪池。 简单防渗区：其他区域采用水泥进行地面硬化。. 2.3现有项目火化机建设及批复情况 2010年6月，《鄂尔多斯市杭锦旗福寿龙陵园建设项目环境影响登记表》取得原杭锦旗环境保护局审批意见。登记表中对火化机的建设情况进行了简要描述，但并未对其排污状况进行定量分析。批复的火化机已于2017年购置并安装。本次扩建遗物祭品焚烧车间后，需对杭锦旗殡仪馆大气主要污染物排放总量指标进行确认，因此本报告补充了对火化机排污情况的定量分析。 3.本项目建设内容 项目名称：杭锦旗殡仪馆项目 建设单位：杭锦旗民政局 建设性质：扩建 建设地点：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查，厂址中心地理坐标为：E108°39′16.898″，N39°45′37.601″。项目地理位置图见附图2。 建设内容及规模：杭锦旗殡仪馆已建有火化吊唁楼、办公住宿楼及配套辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等，年火化遗体数量为260具。本次新建1栋骨灰堂、1间遗物祭品焚烧车间及配套环保设施。 占地面积：本项目占地面积31456m2。 项目投资：总投资为1500万元，其中环保投资为75万元，占总投资的5%。 本项目工程具体组成见表2-1。 表2-2 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 火化吊唁楼; 一栋1F，占地面积3000m2（75m×40m），内部设置6间告别厅、1间骨灰寄存室、1间停尸室、1间解剖室、1间技术资料室、1间物证保管室、1间家属等候室、1间火化车间等。火化车间共设置2台拣灰式火化机。; 已建，本次环评补充火化机排污定量分析. 遗物祭品焚烧车间; 一栋1F，占地面积110m2，内设遗物祭品焚烧炉一座。; 新建. 骨灰堂; 一栋1F，占地面积3333.35m2，骨灰安置数5694个。; 新建. 储运工程; 柴油储罐; 采用柴油作为火化遗体的辅助燃料，项目设1个300L柴油储罐，为双层罐，置于火化车间旁边的储油室。同时储油室内的地面已进行重点防渗。; 已建. 辅助工程; 办公住宿楼; 一栋2F，占地面积2800m2，内设办公区、餐饮区、住宿区。; 已建. 危废暂存间; 建筑面积为20m2，位于火化吊唁楼内南侧。用于暂存本项目产生的危险废物。; 新建. 公用 工程; 给水工程; 项目用水由企业征地内现有水井提供，能保证项目正常用水需求。; /. 排水工程; 本项目生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。; /. 供电工程; 由当地电网供电。; /. 供暖工程; 冬季取暖采用电暖气。; /. 环保 工程; 废气; 遗体火化废气：本项目设置两台火化机，火化机燃烧废气经1套“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后经12m高排气筒排放。; 已建. 遗物焚烧废气：本项目设一台遗物祭品焚烧炉，焚烧炉燃烧废气经1套“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后经12m高排气筒排放。; 新建. 废水; 生活污水、餐饮废水、遗体处置废水、解剖废水、殡仪车辆清洗废水暂存于化粪池（20m3）内，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。; 已建. 固废; 生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。; /. 除尘灰（含废活性炭）、焚烧炉渣集中收集至危废暂存间暂存，最终交有资质单位进行处置。. 除酸废渣、除尘器废布袋收集至危废暂存间内，最终交有资质单位进行处置。. 设备维修产生的废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间内，最终交有资质单位进行处置。; /. 噪声; 采用减振、消声、隔音等措施。; /. 防渗; 重点防渗区：危废暂存间、储油间地面、裙角以及导流槽、集液池基础防渗措施：防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），地面、裙角以及导流槽、集液池表面防渗采用抗渗混凝土。 一般防渗区：采用玻璃钢化粪池。 简单防渗区：其他区域采用水泥进行地面硬化。; /. 4.项目主要设备 项目主要设备详见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 名称; 数量; 参数; 备注. 1; 拣灰式火化机; 2台; 单具遗体焚化时间：60min; 柴油25L/具. 2; 遗物祭品焚烧炉; 1台; 每天运行1小时; 少量柴油引燃. 3; 尾气净化处理 设备; 2套; /; 火化机、焚烧炉废气处理. 4; 柴油储罐; 1个; 300L; 双层罐. 5; 冷藏柜; 20个; /; /. 6; 殡仪车; 3辆; /; /. 5.项目规模及主要原辅材料消耗 （1）火化规模 本项目年火化遗体数量为260具。 （2）原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要动力消耗情况表 类别; 名称; 年耗量; 最大存储量; 来源. 原辅材料; 活性炭; 0.3t/a; 0.3t/a; 外购. 消石灰; 0.3t/a; 0.3t/a; 外购. 轻质柴油; 5.525t/a; 0.25t; 外购. 动力消耗; 电; 5000kW·h; /; 当地电网供给. 新鲜水; 1386.84m3/a; /; 井水. 原辅材料的理化性质如下： （1）活性炭 活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因此它是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大。活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用，可将某些有机化合物吸附而达到去除效果。 （2）消石灰 生石灰（CaO）与水反应生成氢氧化钙的过程，称为石灰的熟化或消化，与水反应（同时放出大量的热），或吸收潮湿空气中的水分，即成消石灰[氢氧化钙Ca(OH)2]又称“消石灰”。消石灰在一升水中溶解1.56克（20℃），它的饱和溶液称为“石灰水”，呈碱性在空气中吸收二氧化碳而成碳酸钙沉淀。反应生成的产物氢氧化钙称为熟石灰或消石灰。 （3）柴油 稍有黏性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。熔点：-35~20℃、沸点：280~370℃（约）、相对密度（水=1）：0.84g/ml。易燃闪点：-35#和-50#轻柴油>45℃、-20#轻柴油>60℃、其他>65℃，自燃温度：257℃。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。 6.劳动定员及生产制度 本项目运营期共有24名工作人员，年工作天数为365天，每天工作8小时。 7.公用工程 （1）供水 项目用水由企业征地内现有水井提供，能保证项目正常用水需求。 ①员工生活用水 本项目劳动定员24人，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T 385-2020），生活用水量按60L/d•人计，工作天数为365天，则生活用水量为1.44m3/d，525.6m3/a。 ②外来人员用水 本项目告别厅外来人员按60人/d计，悼念天数为365天，用水量按10L/d•人计，则生活用水量为0.6m3/d，219m3/a。 ③餐厅用水 本项目设置员工餐厅，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T 385-2020），餐饮用水为23L/（人•餐），员工餐厅设3餐，工作天数为365天，则餐厅用水量为1.656m3/d，604.44m3/a。 ④遗体处置用水 遗体处置用水量包含清洗、化妆以及处置台清洗消毒，一般情况不进行遗体的清洗，仅车祸致死等特殊情况需要清洗，参考其他殡仪馆数据，清洗量约为年遗体处理量的5%，即清洗量为13具/年，用水量约为1m3/具，即13m3/a，约合0.036m3/d。 ⑤解剖室用水 解剖室使用频率约为10次/年，主要为解剖台和遗体清洗、消毒等用水，参考其他殡仪馆数据，解剖用水按400L/次计，则解剖室用水量为4m3/a，约合0.011m3/d。 ⑥殡仪车辆清洗消毒用水 殡仪车辆清洗消毒用水量按80L/辆·次计，清洗次数按260次计，则用水量为20.8m3/a，0.057m3/d。 综上，本项目用水量为1386.84m3/a，3.80m3/d。 （2）排水工程 ①生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为1.152m3/d，420.48m3/a；外来人员生活污水产生量为0.48m3/d，175.2m3/a；集中收集至化粪池，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。 ②餐饮废水 本项目餐饮废水产生量按用水量的90％计，则餐饮废水产生量为1.49m3/d，544.0m3/a，餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池。 ③本项目遗体处置废水产生量按用水量的90％计，则清洗废水产生量为0.032m3/d，11.7m3/a，集中收集至化粪池。 ④本项目解剖废水产生量按用水量的90％计，则解剖废水产生量为0.010m3/d，3.6m3/a，集中收集至化粪池。 ⑤本项目殡仪车辆清洗废水产生量按用水量的90％计，则废水产生量为0.051m3/d，18.72m3/a，集中收集至化粪池。 以上废水合计3.22m3/d，1173.70m3/a，经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。 项目用排水情况具体见表2-5，水平衡见图2-1。 表2-5 项目用排水情况一览表 序号; 用水类别; 用水标准; 日用水量m3/d; 排污系数; 日损失量m3/d; 日排水量m3/d. 1; 员工生活; 60L/人×d; 1.44; 0.8; 0.288; 1.152. 2; 外来人员; 10L/人×d; 0.60; 0.8; 0.120; 0.480. 3; 餐厅; 23L/人•餐; 1.656; 0.9; 0.166; 1.490. 4; 遗体处置; 1m3/具; 0.036; 0.9; 0.004; 0.032. 5; 解剖; 400L/次; 0.011; 0.9; 0.001; 0.010. 6; 殡仪车辆清洗; 80L/次; 0.057; 0.9; 0.006; 0.051. /; 合计; /; 3.80; /; 0.584; 3.22. 图2-1 项目用水平衡图（单位m3/d） （3）供电工程 项目总用电量为50000KWh，由当地电网供给。 （4）供暖工程 冬季取暖采用电暖气。 8.厂区总平面布置 厂区大门位于项目西北侧，进门中部为新建骨灰堂，南侧为火化吊唁楼，北侧为办公住宿楼，火化吊唁楼东南侧为遗物祭品焚烧车间。殡仪馆厂区东侧为福寿龙陵园。厂区平面示意图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期工程分析 本次新建骨灰堂施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 二、运营期工程分析 运营期殡仪馆服务流程及产污环节见下图： 图2-3殡仪馆服务流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）遗体接回殡仪馆、遗体处置、遗体暂存：逝者遗体由殡仪馆专用车接回馆内；部分不在当日火化的遗体实行冷藏防腐处理，当日火化遗体由工作人员推入告别厅举行办丧悼念活动。 （2）遗体告别：告别仪式在死者家属办理完各种手续后进行，告别仪式在告别厅进行，家属告别过程中会产生灵堂噪声、生活垃圾、祭祀垃圾、生活污水等。 （3）遗体火化：家属完成告别后进行遗体火化，火化发生在火化车间，火化由轻柴油作为燃料，由于遗体含有有机物质和汞等金属类物质，有机物燃烧过程中会产生含硫、含氯、可气化的汞以及二噁英类等废气，主要污染物包括烟尘、SO2、NOx、CO、HCL、Hg、二噁英类等，同时产生骨灰、火化设备噪声。废气处理过程中产生除尘灰（含废活性炭）、除酸废渣、废布袋等。 （4）领取骨灰：遗体燃烧完成后，剩余的骨灰主要是含有钙、镁、磷等氧化物的灰渣，灰渣收集后放入骨灰盒，由逝者亲属领走或寄存于本殡仪馆骨灰楼，在寄存过程中会进行祭祀，祭祀活动中在焚烧炉中烧纸钱、逝者遗物等会产生焚烧废气、焚烧炉渣等。废气处理过程中产生除尘灰（含废活性炭）、除酸废渣、废布袋等。 主要污染工序 1.施工期主要污染工序 （1）废气：主要为扬尘以及施工机械、运输车辆等废气。 （2）废水：主要为施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2.运营期主要污染工序 （1）废气：主要为火化机废气和焚烧炉废气。 （2）废水：主要为生产废水和生活污水。 （3）噪声：主要为引风机、鼓风机等设备运转过程中产生的噪声。 （4）固体废物：主要为生活垃圾、除尘灰（含废活性炭）、焚烧炉渣、除酸废渣、废布袋、废矿物油、废油桶等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.环保手续履行情况 杭锦旗殡仪馆始建于2010年，主要从事火化、殡葬服务，建设单位为杭锦旗民政局。2010年6月，《鄂尔多斯市杭锦旗福寿龙陵园建设项目环境影响登记表》取得原杭锦旗环境保护局审批意见。2019年7月，《杭锦旗福寿龙陵园建设项目环境影响登记表》进行备案。杭锦旗殡仪馆（杭锦旗福寿龙陵园）运营期间，于2017年购置火化机2台。 为完善杭锦旗城市发展及完善城市设施，需新建一处符合规范的骨灰堂，并购置焚烧炉1台，用于焚烧祭奠用品。 2.现有工程污染物排放情况 （1）废气：本项目设置两台火化机，火化机燃烧废气经1套“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后经12m高排气筒排放。 （2）废水：生活污水、餐饮废水、遗体处置废水、解剖废水和殡仪车辆清洗废水暂存于化粪池（20m3）内，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。 （3）噪声：主要为火化机配套的引风机、鼓风机运行时产生的噪声，采用减振、消声、隔音等措施。 （4）固废：生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理；除尘灰、除酸废渣集中收集并袋装暂存至遗物和祭品焚烧车间，定期送至锡尼镇垃圾填埋场填埋；尾气装置购置于2025年，暂未产生废布袋。 杭锦旗殡仪馆运行期间未进行定期污染物监测，无法判断现有工程污染物排放是否达标。根据现场调查，未发现环境遗留问题，未收到环境污染投诉。 3.现有工程存在主要环境问题及整改措施 现有工程未建设危废暂存库，未设置环境监测计划。本次环评要求建设单位建设危废暂存库，用于暂存除尘灰（含废活性炭）、除酸废渣、废布袋、废矿物油、废油桶等，并设置定期环境监测计划。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状监测与评价 1.1达标区判断及基本污染物环境空气质量 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。 1.2环境空气质量现状补充监测 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，结合厂址所在区域的地形特点以及当地气象特征，本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点。内蒙古泽铭技术检测有限公司于2025年5月25日至2025年5月27日连续3天在项目厂区对氨、硫化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物、氯化氢、汞、二噁英类进行采样。 （2）环境空气质量现状评价结果 监测期间，监测点TSP日均浓度监测数据统计分析结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状评价表 采样日期; 检测项目; 分析结果; 限值; 单位. 1#厂区办公区下风向. 2025.05.25; 臭气浓度; <10; —; 无量纲. 氨; 0.01L; —; mg/m3. 硫化氢; 0.001L; —; mg/m3. 总悬浮颗粒物; 0.107; 0.3; mg/m3. 氯化氢; 0.02L; —; mg/m3. 汞; 3×10-6L; 0.05; mg/m3. *二噁英类; 0.031; 0.6; pgTEQ/Nm3. 2025.05.26; 臭气浓度; <10; —; 无量纲. 氨; 0.01L; —; mg/m3. 硫化氢; 0.001L; —; mg/m3. 总悬浮颗粒物; 0.104; 0.3; mg/m3. 氯化氢; 0.02L; —; mg/m3. 汞; 3×10-6L; 0.05; mg/m3. *二噁英类; 0.040; 0.6; pgTEQ/Nm3. 2025.05.27; 臭气浓度; <10; —; 无量纲. 氨; 0.01L; —; mg/m3. 硫化氢; 0.001L; —; mg/m3. 总悬浮颗粒物; 0.111; 0.3; mg/m3. 氯化氢; 0.02L; —; mg/m3. 汞; 3×10-6L; 0.05; mg/m3. *二噁英类; 0.028; 0.6; pgTEQ/Nm3. 备注; 1.总悬浮颗粒物检测结果参照执行《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单的表2二级浓度限值要求；汞检测结果参照执行《环境空气质量标准》GB3095-2012表A.1二级标准；“*二噁英类”参照日本环境质量标准（2002年7月环境省告示第46号）；其他因子参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中D.1； 2.“L”表示低于方法检出限； 3.“*二噁英类”项目由江苏格林勒斯检测科技有限公司分包检测，证书编号为：231012341317。. 根据现状监测数据可知，总悬浮颗粒物、汞满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值要求；氯化氢、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求；二噁英满足日本环境质量标准（2002年7月环境省告示第46号）要求。综上，项目区域环境空气质量较好。 2.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。因此，本次未开展声环境质量现状调查。 3.地下水环境、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水及土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤及地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。同时对照《建设项目环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A及《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤和地下水现状调查与评价，所以本次评价不进行土壤及地下水的现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目拟选址在杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对厂址; 人数; 保护级别. 方位; 距离（m）. 环境空气; 厂界外500m范围内无大气环境敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地下水; 厂界外500米范围内不涉及地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。 表3-3 施工期大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放标准限值。. 运营期遗体火化的尾气排放执行《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表2中排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒排放限值，且火化机运行工况应满足遗体入炉前炉膛温度（含在燃室）在850℃以上；遗物祭品焚烧的尾气排放执行《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表3中排放限值。 表3-4 遗体火化大气污染物排放限制 单位：mg/m3（二噁英类、烟气黑度除外） 序号; 控制项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 烟尘; 30; 烟囱. 2; 二氧化硫; 30. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 200. 4; 一氧化碳; 150. 5; 氯化氢; 30. 6; 汞; 0.1. 7; 二噁英（ng-TEQ/m3）; 0.5. 8; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 表3-5 遗体火化恶臭污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度m; 二级; 厂界浓度（二级新改扩建）. 氨; 15; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-6 遗物和祭品焚烧大气污染物排放限制 单位：mg/m3（二噁英类、烟气黑度除外） 序号; 控制项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 烟尘; 80; 烟囱. 2; 二氧化硫; 100. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 300. 4; 一氧化碳; 200. 5; 氯化氢; 50. 6; 二噁英（ng-TEQ/m3）; 1.0. 7; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 2.噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，具体指标见表3-7。 表3-7 噪声排放标准一览表 时期; 噪声限值Leq〔dB（A）〕; 排放标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。. 3.固体废物标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后污染物总量控制指标建议值为： SO2：0.012t/a、NOx：0.134t/a、VOCs（二噁英）：0.411×10-9t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目建设对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工废水、施工噪声、土建固废等。对原有工程建设期主要环境影响和保护措施进行回顾：施工期间避开了大风天气，采取了施工场地定时洒水，露天堆放物料苫盖，施工现场四周围挡等措施，对周围大气环境的影响较小。施工场地设置了临时沉淀池，泥浆水等经沉淀处理后回用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，经项目区化粪池收集，拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，生活污水得到妥善处理。施工期间采取了选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施。建筑垃圾部分回用于项目建设，不能回用的已拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集后已交当地环卫部门集中处理。综上，原有工程建设期对周围环境影响较小，且产生的影响随着施工的结束而消失。 本次新建骨灰堂，建设期间主要环境影响和保护措施如下： 1.废气 施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、碎石等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。 扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开大风天气，采取施工场地定时洒水车洒水、露天堆放物料苫盖、施工现场四周围挡等措施，因此，施工阶段产生的扬尘对周围大气环境的影响较小。 （2）施工机械废气 本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生一定量的废气，主要成分是HC、CO、NOx等。施工期间加强车辆和机械设备的管理，保持施工机械良好运转，并选择符合标准的燃油。由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.废水 建筑施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水。施工时设置10m3临时沉淀池，将含泥沙的雨水、泥浆水等经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，经项目区化粪池收集，拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，生活污水得到妥善处理。 3.噪声 根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，不在22:00-06:00期间施工。 ③合理进行施工场地布置。 综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求，项目建设期对周围声环境影响较小。 4.固体废物 施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的建筑弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的应拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集后，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期间产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况 本项目运营期废气主要为火化机废气、焚烧炉废气。 （1）火化机废气 本项目共设置2台拣灰式火化机，产生的火化废气经1套尾气处理设施处理后排放，引风机风量6000Nm3/h。火化遗体使用燃料为0#～-10#轻柴油，火化废气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英、氨以及硫化氢。拣灰式火化机的耗油量为25L/具，柴油的密度一般为0.81g/mL至0.85g/mL，本项目取0.85g/mL，故耗油量为21.25kg/具。年火化尸体数量为260具，共计耗油量为5.525t/a。火化每具遗体平均火化时间约60min。 本项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氨、硫化氢产生浓度及速率参考民政部一零一研究所、环境保护部环境标准研究所以及广州市殡葬服务中心发布的《火葬场大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》中表10数据，HCl、Hg产生浓度参照学术论文《我国燃油式火化机的大气污染物排放特征》（殷惠民、刘岩、李斯民、张利飞、史殿龙、祁辉、张永春、周昊，《环境化学》2014年2月第2期）中的数据，二噁英产生浓度参考民政部一零一研究所、广州市殡葬服务中心发布的《遗体火化二噁英排放调查与减排实践》中数据进行计算，本项目遗体火化各类污染物产生情况见下表。 表4-1 遗体火化污染物产生情况 序号; 污染物名称; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 数据来源. 1; 烟尘; 141; 0.151; 《火葬场大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》中表10. 2; 二氧化硫; 10.9; 0.034. 3; 氮氧化物; 101.4; 0.317. 4; 一氧化碳; 128; 0.4. 5; 氨; 0.3; 0.0009. 6; 硫化氢; 1.8; 0.006. 7; 氯化氢; 25.52; 0.225; 《我国燃油式火化机的大气污染物排放特征》. 8; 汞; 0.0591; 0.0018. 9; 二噁英; 4.1ng-TEQ/m3; 14.1ug/h; 《遗体火化二噁英排放调查与减排实践》. 表4-2 全年遗体火化污染物产生情况 序号; 污染物名称; 全年遗体火化时间; 产生量（t/a）. 1; 烟尘; 260h; 0.039. 2; 二氧化硫; 0.009. 3; 氮氧化物; 0.082. 4; 一氧化碳; 0.104. 5; 氨; 0.0002. 6; 硫化氢; 0.0016. 7; 氯化氢; 0.059. 8; 汞; 0.0005. 9; 二噁英; 3.67mg/a. 本项目火化机产生的烟气经过“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后，由12m高烟囱排放。各污染物去除效率综合考虑企业提供的设计参数、《火葬场大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》、类比同类型火化机以及处理方式的火化场数据。 综上，本项目火化机废气产排污情况见下表。 表4-3 火化机废气产排污情况一览表 产污 环节; 污染因子; 排放 形式; 产生情况; 防治 措施; 去除 效率（％）; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 火化机; 烟尘; 有组织排放; 141; 0.151; 0.039; 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。; 95; 0.0020; 7.05; 0.01. 二氧化硫; 10.9; 0.034; 0.009; 80; 0.0018; 2.18; 0.01. 氮氧化物; 101.4; 0.317; 0.082; 0; 0.0824; 101.40; 0.32. 一氧化碳; 128; 0.4; 0.104; 0; 0.1040; 128.00; 0.40. 氨; 0.3; 0.0009; 0.0002; 60; 0.0001; 0.12; 0.0004. 硫化氢; 1.8; 0.006; 0.0016; 60; 0.0006; 0.72; 0.002. 氯化氢; 25.52; 0.225; 0.059; 60; 0.0234; 10.21; 0.09. 汞; 0.0591; 0.0018; 0.0005; 60; 0.0002; 0.02; 0.001. 二噁英; 4.1ng-TEQ/m3; 14.1ug/h; 3.67mg/a; 89.2; 0.3959mg/a; 0.44ng-TEQ/m3; 1.52ug/h. 备注：1.各污染物去除效率综合考虑企业提供的设计参数、《火葬场大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》、类比同类型火化机以及处理方式的火化场数据。 2.根据《火化过程中二噁英类污染物减排技术研究》，采用“热交换器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”技术，对二噁英的去除效率达到了89.2%。. （2）焚烧炉废气 本项目设置1台遗物祭品焚烧炉，主要焚烧逝者衣物等遗物和祭奠用品。项目年火化遗体约260具，每具遗体产生的遗物按10kg计，则全年焚烧量约2.6t，焚烧炉焚烧时间130h/a。 本项目遗物祭品焚烧废气源强参考2020年6月《靖远县殡仪馆建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中焚烧炉排放浓度，验收监测期间工况正常。本项目焚烧炉与参考项目焚烧炉运行参数以及废气治理措施类似，靖远县殡仪馆年火化数量与本项目相近，废气治理措施为“急冷+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+12m排气筒”，风量6000Nm3/h，因此参考可行。本项目遗物和祭品焚烧等各类污染物排放情况见表4-4。 表4-4 遗物和祭品焚烧废气排放情况 序号; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 烟尘; ＜20; 0.13. 2; 二氧化硫; 22; 0.081. 3; 氮氧化物; 109; 0.4. 4; 一氧化碳; 92; 0.34. 5; 氯化氢; 0.9L; 0.0058. 7; 二噁英; 0.053ng-TEQ/m3; 0.117ug/h. 注：颗粒物依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996），颗粒物采用本标准测定浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表述为“＜20mg/m3”，本项目在核算时颗粒物采用20mg/m3进行计算，氯化氢未检出，本项目在核算时以最低检出限浓度进行计算。. 表4-5 全年遗物和祭品焚烧废气排放情况 序号; 污染物名称; 全年遗物和祭品焚烧时间; 排放量（t/a）. 1; 烟尘; 130h; 0.017. 2; 二氧化硫; 0.011. 3; 氮氧化物; 0.052. 4; 一氧化碳; 0.044. 5; 氯化氢; 0.001. 6; 二噁英; 0.015mg/a. 本项目焚烧炉尾气处理设备与火化机尾气处理设备相同，因此去除效率相同，产生量采用倒推的方式进行核算。遗物祭品焚烧废气产排情况见表4-6。 表4-6 遗物祭品焚烧废气产排情况汇总表 产污 环节; 污染因子; 排放 形式; 产生情况; 防治 措施; 去除 效率（％）; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 焚烧炉; 烟尘; 有组织排放; 400; 2.60; 0.34; 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放; 95; 0.017; 0.13; ＜20. 二氧化硫; 110; 0.41; 0.05; 80; 0.011; 0.081; 22. 氮氧化物; 109.00; 0.40; 0.05; 0; 0.052; 109; 0.4. 一氧化碳; 92.00; 0.34; 0.04; 0; 0.044; 92; 0.34. 氯化氢; 2.25; 0.01; 0.00; 60; 0.001; 0.0058; 0.9L. 二噁英; 0.49mg/a; 1.08ug/h; 0.14ng-TEQ/m3; 89.2; 0.015mg/a; 0.117ug/h; 0.053ng-TEQ/m3. 1.2废气达标排放分析 本项目采用“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放”的废气处理方式对火化机废气、焚烧炉废气进行治理。项目采用风冷物理降温系统，尾气温度在2秒内降至200度以下，能够有效地抑制二噁英等有害气体的二次生成。采用多级除尘系统可以有效地处理项目烟气中的低浓度颗粒物，治理工艺满足《火葬场大气污染物排放标准》（征求意见稿）的编制说明中比较成熟的处理工艺模型，能够有效地对产生的废气进行处理。 根据上述污染源分析，本项目火化机废气、焚烧炉废气分别通过1套“烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后，经12m高排气筒排放。废气排放浓度满足《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表2、表3及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准排放要求。 项目所在区域为环境空气质量达标区，项目产生的废气污染物经采取有效可行的污染物防治措施后可以实现达标排放，排放的废气对外环境影响较小。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测的监测点位、监测因子和频次见表4-7。 表4-7 大气环境监测内容一览表 类别; 监测点; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 有组织废气; 火化废气排口; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度。; 1次/年; 《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表2、表3，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2。. 遗物祭品焚烧废气排口; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二噁英、烟气黑度。. 2.废水 本项目遗体处置废水、解剖废水以及殡仪车辆清洗废水产生量很少，以生活污水、餐饮废水为主，本项目污水量为3.22m3/d，1173.70m3/a，污染物产生浓度为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 因此，本项目对周围水环境影响较小。 3.噪声 3.1噪声源强及治理措施 本项目噪声源均为间歇性噪声，主要噪声源为火化机配套的引风机、鼓风机运行时产生的噪声，声源强度约为80dB（A），此外还存在悼念活动噪声以及交通噪声。本项目主要噪声源及防治措施情况见表4-8。 表4-8 主要噪声源及其防治措施、治理效果一览表 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量; 叠加声源源强; 声源控制 措施; 运行 时段; 建筑物外 噪声. 声功率级 /dB（A）; 声压级 /dB（A）. 1; 殡仪馆; 火化机配套的引风机、鼓风机; 42; 85; 基础减振、墙体隔声; 间歇性; 60. 2; 焚烧间; 焚烧炉配套的引风机、鼓风机; 1; 85; 60. 3; 告别厅; 悼念活动噪声; 6; 75; 墙体隔声; 55. 3.2噪声预测及达标情况 声源在预测位置的声压级计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB; Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB； Adiv----几何发散引起的衰减；dB； Aatm----大气吸收引起的衰减；dB； Agr-----地面效应引起的衰减；dB； Abar----障碍物屏蔽引起的衰减；dB； Amisc----其他多方面引起的衰减；dB； 本项目将声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取20dB，几何发散引起的衰减值按照30m计算。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg----噪声贡献值；dB； T----预测计算的时间段；S； ti----i声源在T时段内的运行时间；S； LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，结合项目场区平面布置图，经噪声衰减分析，运营期项目主要产噪设备对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-9。 表4-9 主要产噪设备对厂界噪声的预测结果一览表 预测点位; 贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 达标情况. 东厂界; 25.1; 昼间：55 夜间：45; 达标. 南厂界; 30.2; 达标. 西厂界; 18.6; 达标. 北厂界; 10.2; 达标. 设备噪声采取减振、隔声处理等措施后，对厂区各厂界噪声贡献值为18.6-30.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对环境产生影响较小。 3.3噪声排放环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，制定了本项目监测计划，具体见下表： 表4-10 噪声环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。. 4.固体废物 本项目固体废物主要有：生活垃圾、除尘灰（含废活性炭）、焚烧炉渣、除酸废渣、废布袋、废矿物油、废油桶等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要为殡仪馆工作人员以及外来人员所产生，产生量为15.33t/a，经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。 （2）危险废物 ①除尘灰（含废活性炭） 本项目将活性炭喷射在废气里对氯化氢、汞以及二噁英进行吸附，废活性炭产生量约为0.3t/a，焚烧飞灰产生量为0.36t/a，合计除尘灰产生量为0.66t/a，二者经由布袋收集。属于危险废物，废物类别为HW18，危废代码为772-002-18、772-005-18，集中收集至危废暂存间暂存，最终交有资质单位处置。 ②焚烧炉渣 遗物及祭品焚烧后会产生焚烧炉渣，产生量约为0.13t/a，遗物及祭品焚烧灰渣与飞灰成分基本相同，属于危险废物，废物类别为HW18，危废代码为772-003-18，集中收集至危废暂存间暂存，最终交有资质单位处置。 ③除酸废渣 除酸废渣属于危险废物，产生量约为0.3t/a，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，集中收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。 ④废布袋 除尘器废布袋属于危险废物，产生量约为2个/a，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，集中收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。 ⑤废矿物油、废油桶 设备保养维修产生的少量废矿物油，产生量约为0.02t/a，废油桶产生量约为3个/a，废物类别HW08，危废代码为900-249-08。集中收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。 各类固体废物产生量及处置措施见表4-11。 表4-11 固体废物产污环节及利用或处置情况一览表 固废 名称; 固废 属性; 年度产生量（t/a）; 利用方式或去向; 环境管理要求. 生活垃圾; 生活垃圾; 15.33; 经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。; /. 除尘灰（含废活性炭）; 危险废物; 0.66; 集中收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 焚烧炉渣; 0.13. 除酸废渣; 0.3. 废布袋; 2个/a. 废矿物油; 0.02. 废油桶; 3个/a. 采取以上措施后，本项目运营期间产生的固体废物均能得到合理处置。 5.地下水及土壤环境 （1）污染途径 本项目危废储存于危废暂存间中，柴油储存于储油间油罐中，废水收集至化粪池中，二噁英通过尾气处理设施处理后可达标排放，正常情况下不会发生污染事故，非正常情况下储存设施或者是防渗设施发生故障或者破损导致污染物泄漏以及尾气处理设施发生故障导致二噁英未经处理直排大气，通过自然沉降至土壤，会对土壤及地下水造成污染。 （2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境保护措施及对策的要求，本项目实行分区防控。危废暂存间、储油间为重点防渗区，按照重点防渗区的要求进行防渗；化粪池为一般防渗区，按照一般防渗区的要求进行防渗；其他区域为简单防渗区，按照简单防渗区的要求进行防渗。具体防渗方法如下： 表4-12 分区防渗方法一览表 防渗位置; 防渗等级; 防渗技术要求. 危废暂存间、储油间; 重点 防渗区; 危废暂存间、储油间地面、裙角以及导流槽、集液池基础防渗措施：防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），地面、裙角以及导流槽、集液池表面防渗采用抗渗混凝土。. 化粪池; 一般 防渗区; 采用玻璃钢. 其他区域; 简单 防渗区; 采用水泥进行地面硬化。. 6.环境风险分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，拟建项目涉及的危险物质主要为油类物质（柴油、废矿物油等）。 （2）风险潜势初判 ①危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 1.危险物质数量与临界量的比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算危险物质总量与其临界量的比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中： q1，q2，……，qn———每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，……，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-13 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 名称; 临界量t; 现实最大存在总量t; 危险物质数量与临界量比值Q; 判定结果. 柴油; 2500; 0.25; 0.0001; Q<1. 废矿物油; 2500; 0.02; 0.000008; Q<1. 合计; 0.000108; Q<1. 根据上表可知，本项目Q值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，当Q<1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表，本项目的环境潜势为I，并对其风险评价进行了简单分析。 （4）风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及的危险物质主要为柴油和废矿物油，其性质见表4-15、4-16。 表4-15 柴油的理化性质 标识; 中文名; 柴油; 英文名; diesel oil; 危险货物编号; /. 分子式; /; 分子量; /; UN编号; /; CAS编号; /. 危险 类别; /. 理化性质; 性状; 稍有黏性的棕色液体. 熔点（℃）; -18; 临界压力（Mpa）; /. 沸点（℃）; 282-338; 相对密度（水＝1）; /. 饱和蒸气压（Kpa）; /; 相对密度（空气＝1）; /. 临界温度; /; 燃烧热（KJ·mol-1）; /. 溶解性; 不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; /. 爆炸极限（％）; 0.7-5.0; 最小点火能; /. 引燃温度（℃）; 248; 最大爆炸压力（Mpa）; /. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。. 禁忌物; /; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康危害; 车间卫生标准; /. 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症、呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎等。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 表4-16 废矿物油的理化性质及危险特性 化学名称; 沸点（℃）; 相对密度; 闪点（℃）; 爆炸极限（体积%）; 火灾危害分类; 爆炸危险度H. 下限; 上限. 废矿物油; 179-210; 0.85; 135; 3.8; 10.2; 丙类可燃液体; 1.68. ②生产设施风险识别 根据本项目工程特点，项目涉及的危险单元主要为储油间、危废暂存间，在运营过程中，可能发生的危险因素分析见表4-17。 表4-17 生产过程主要风险因素分析 事故环节; 类型; 事故原因. 转运; 泄漏; 操作失误或容器破损导致泄漏。. 储存; 泄漏、火灾、爆炸; 容器或集液池、导流槽发生破损导致泄漏；废机油遇明火发生火灾。. #### （5）可能影响途径 ①泄漏污染事故 项目发生柴油、废矿物油泄漏事故，柴油、废矿物油进入环境，对土壤造成污染。 ②柴油、废矿物等因油火灾爆炸产生的次生污染物对环境影响 柴油、废矿物油发生火灾、爆炸事故引发的次生/伴生影响主要体现在火灾和爆炸过程产生的燃烧产物，燃烧产物为CO、NOx、SO2以及未燃烧的非甲烷总烃等，会对周边环境空气产生影响。 （6）风险防范措施 ①加强运行管理，定期检查，避免泄漏； ②加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程，对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位； ③当发生泄漏时应及时控制扩散范围，保护周围环境；同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危及周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志； ④加强管理，建立并严格执行安全生产责任制度，科学监控设备运行，消除故障隐患； ⑤制定定期巡查制度，发现异常及时处理和报告； ⑥建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理； ⑦配备相应数量的应急救援物资； ⑧柴油、废矿物油属于易燃、毒性液体，一般情况较为稳定，但遇明火或高温可能发生火灾危险。本项目储油间、危废暂存间内严禁明火。按照消防规定设置消防设施及灭火器材，包括泡沫灭火器、消防沙、防护服等。 ⑨柴油罐采用双层罐。 综上所述，本项目在采取报告中提出的风险防范措施后，环境风险较小。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭锦旗殡仪馆项目. 建设地点; 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查. 地理坐标; 经度; E108°39′16.898″; 纬度; N39°45′37.601″. 主要危险物质及分布; 柴油、废矿物油；储油间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 发生泄漏污染土壤以及发生火灾、爆炸事故产生的伴生/次生污染物污染大气。. 风险防范措施 要求; ①加强运行管理，定期检查，避免泄漏； ②加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程，对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位； ③当发生泄漏时应及时控制扩散范围，保护周围环境；同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危及周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志； ④加强管理，建立并严格执行安全生产责任制度，科学监控设 备运行，消除故障隐患； ⑤制定定期巡查制度，发现异常及时处理和报告； ⑥建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理； ⑦配备相应数量的应急救援物资； ⑧柴油、废矿物油属于易燃、毒性液体，一般情况较为稳定，但遇明火或高温可能发生火灾危险。本项目储油间、危废暂存间内严禁明火。按照消防规定设置消防设施及灭火器材，包括消防水池、泡沫灭火器、消防沙、防护服等。. 填表说明：无。. 7.“三同时”验收清单 表4-19 建设项目“三同时”工程验收一览表 类型; 污染工序; 环保措施; 验收标准. 废气; 火化机废气; 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。; 《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表2、表3，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. - 焚烧炉废气; - 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。. 废水; - 生活污水、餐饮废水、遗体处置废水、解剖废水和殡仪车辆清洗废水; - 暂存于化粪池（20m3）内，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，基础减振、并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求. 固废; - 生活垃圾; - 经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。; /. - 除尘灰（含废活性炭）、焚烧炉渣、除酸废渣、废布袋、废矿物油和废油桶; 集中收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 防渗; 重点防渗区：危废暂存间、储油间地面、裙角以及导流槽和集液池基础防渗措施：防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），地面、裙角以及导流槽和集液池表面防渗采用抗渗混凝土。 一般防渗区：采用玻璃钢化粪池。 简单防渗区：其他区域采用水泥进行地面硬化。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 8.环保治理措施及投资估算 本期工程总投资1500万元，其中环保投资75万元，占总投资的5%。环保投资估算明细见表4-20。 表4-20 本工程环境保护投资估算一览表（单位：万元） 类别; 污染源; 治理措施; 已投资; 本次投资. 废气; 火化机废气; 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。; 60; /. - 焚烧炉废气; - 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。; /; 60. 废水; - 生活污水、餐饮废水、遗体处置废水、解剖废水、殡仪车辆清洗废水; - 暂存于化粪池（20m3）内，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。; 5; /. 噪声; 设备运转、运输噪声等; 采用隔声、减振等措施。; 2; /. 固废; 生活垃圾; 经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。; 1; /. - 除尘灰（含废活性炭）、焚烧炉渣、除酸废渣、废布袋、废矿物油和废油桶; 集中收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。; /; 5. 防渗; 重点防渗区：危废暂存间、储油间地面、裙角以及导流槽、集液池基础防渗措施：防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），地面、裙角以及导流槽、集液池表面防渗采用抗渗混凝土。 一般防渗区：采用玻璃钢化粪池。 简单防渗区：其他区域采用水泥进行地面硬化。; /; 10. 合计; 68; 75. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 火化机废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度 | 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。 | 《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表2、表3，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2。 |
|  | - 焚烧炉废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二噁英、烟气黑度 | - 烟气急冷系统+消石灰+旋风除尘器+活性炭喷射装置+布袋除尘器+1根12m高的排气筒排放。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水、餐饮废水、遗体处置废水、解剖废水、殡仪车辆清洗废水 | COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油 | 经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；设备安装减振垫，并加强维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |
| 固体废物 | 生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理；除尘灰（含废活性炭）、焚烧炉渣集中收集至危废暂存间暂存，定期送至锡尼镇垃圾填埋场填埋；除酸废渣、废布袋收集至危废暂存间内，最终交有资质单位处置。设备维修产生的废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间内，最终交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间、储油间地面、裙角以及导流槽、集液池基础防渗措施：防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），地面、裙角以及导流槽、集液池表面防渗采用抗渗混凝土。 一般防渗区：采用玻璃钢化粪池。 简单防渗区：其他区域采用水泥进行地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运行期间，加强人员的管理与培训，配备一定数量的应急救援物资以及灭火设施设备，储油间、危废暂存间区域内禁止明火等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境保护管理： 加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保障其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2.严格落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员的环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，并自觉接受监督检查。 3.竣工环保验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设会对周围环境产生一定影响。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，使其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响控制在可接受范围内。项目建设对周边生态影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减总量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 烟尘 | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | +0.019t/a |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.134t/a | / | 0.134t/a | +0.134t/a |
|  |  | 一氧化碳 | / | / | / | 0.148t/a | / | 0.148t/a | +0.148t/a |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0006t/a | / | 0.0006t/a | +0.0006t/a |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | +0.024t/a |
|  |  | 汞 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
|  |  | 二噁英 | / | / | / | 0.4111mg/a | / | 0.4111mg/a | +0.4111mg/a |
| 废水 |  | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 15.33t/a | / | 15.33t/a | +15.33t/a |
| 危险废物 |  | 除尘灰（含废活性炭） | / | / | / | 0.66t/a | / | 0.66t/a | +0.66t/a |
|  |  | 焚烧炉渣 | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  |  | 除酸废渣 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  |  | 废布袋 |  |  |  | 2个/a |  | 2个/a | +2个/a |
|  |  | 废矿物油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  |  | 废油桶 |  |  |  | 3个/a |  | 3个/a | +3个/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

## 附图1：本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置

本项目位置

## 附图2：项目地理位置图

本项目位置

## 附图3：项目平面布置图

危废暂存间

遗物祭品焚烧车间

骨灰堂

火化吊唁楼

办公住宿楼